Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TESTY DO DIAGNOSTYKI BORELIOZY I KRZTUŚCA

OPIS PRZEDMIOTU	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM	ILOŚĆ PEŁNYCH OPAK. NA 2 LATA	CENA 1 OPAK. NETTO	STAWKA VAT %	CENA 1 OPAK. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO NA 2 LATA	WARTOŚĆ VAT NA 2 LATA	WARTOŚĆ BRUTTO NA 2 LATA
Test potwierdzenia (Western blot) dla Borrelia IgG – antygeny rekombinowane, charakterystyczne dla genogatunków Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. spielmanii. . Wymagane białka: p100 – pochodzace od B. afzelii, VlsE – białko fuzyjne różnych gatunków Borrelia, p58 – pochodzące od B. garinii, p41 – flagellina pochodząca od B.burgdorferi sensu stricto, p39- białko BmpA pochodzace od B. afzelii, OspA- pochodzące od B. afzelii, OspC – pochodzące od B. b. sensu stricto, B. afzelii, B.garinii, B.spielmanii, p18 (DbpA) – pochodzące od B.B. Sensu stricto, B. afzelii, B. garini, B. spielmanii / Wszystkie odczynniki z wyjątkiem buforu płuczącego powinny być gotowe do użycia. / Termin ważności testu – minimum 6 miesięcy od momentu dostawy.	20	4
Test potwierdzenia (Western blot) dla Borrelia IgM – antygeny rekombinowane, charakterystyczne dla genogatunków Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. spielmanii. . Wymagane białka: p100 – pochodzace od B. afzelii, VlsE – białko fuzyjne różnych gatunków Borrelia, p58 – pochodzące od B. garinii, p41 – flagellina pochodząca od B.burgdorferi sensu stricto, p39- białko BmpA pochodzace od B. afzelii, OspA- / pochodzące od B. afzelii, OspC – pochodzące od B. b. sensu stricto, B. afzelii, B.garinii, B.spielmanii, p18 (DbpA) – pochodzące od B.B. Sensu stricto, B. afzelii, B. garini, B. spielmanii / Wszystkie odczynniki z wyjątkiem buforu płuczącego powinny być gotowe do użycia. / Termin ważności testu – minimum 6 miesięcy od momentu dostawy.	20	4
Borrelia IgG metodą ELISA / test do ilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym, zawierający trzy kontrole (standardy): ujemną, graniczną (cut off), dodatnią. / Paski mikropłytki łamane z celkami opłaszczonymi antygenami rekombinowanymi: / p21= OspC (zewnętrzne białko powierzchniowe C)- B.burgdorferi sensu stricto, B.garini / p18 – B.afzellii / p100 – B.afzellii / VlsE – białko fuzyjne różnych genogatunków Borrelia. / Wszystkie odczynniki z wyjątkiem buforu płuczącego powinny być gotowe do użycia. / Obliczanie wyniku na podstawie wartości absorbancji kalibratora cut-off. / Termin ważności minimum 6 miesięcy od momentu dostawy do laboratorium. Instrukcja wykonania analizy w języku polskim.	96	8
Borrelia IgM metodą ELISA / test do ilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym, zawierający trzy kontrole (standardy): ujemną, graniczną (cut off), dodatnią. / Paski mikropłytki łamane z celkami opłaszczonymi antygenami rekombinowanymi: / p21=OspC (zewnętrzne białko powierzchniowe C) B.afzellii, B.garini / p41 – (wewnętrzna część flagelliny) B.bavariensis / VlsE – białko fuzyjne różnych genogatunków Borrelia. / Wszystkie odczynniki z wyjątkiem buforu płuczącego powinny być gotowe do użycia. Bufor rozcieńczeniowy (Diluent) powinien zawierać substancje neutralizujace czynnik reumatoidalny RF. / Obliczanie wyniku na podstawie wartości absorbancji kalibratora cut-off. / Termin ważności minimum 6 miesięcy od momentu dostawy do laboratorium. Instrukcja wykonania analizy w języku polskim.	96	8
Bordetella pertussis IgG ELISA / test przeznaczony do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko toksynie krztuścowej. zawierajacy trzy kontrole: dodatnią, ujemną i cut off. Paski z celkami łamane. Wszystkie odczynniki z wyjatkiem buforu płuczącego powinny być gotowe do użycia. Możliwość przedstawiania wyników analizy / w jednostkach liczbowych, obliczanych / na podstawie wartości absorbancji kontroli cut-off.. Termin ważności testu – minimum 6 miesięcy od momentu dostawy.	96	4
Bordetella pertussis IgA ELISA / test przeznaczony do wykrywania przeciwciał klasy IgA przeciwko toksynie krztuścowej. zawierajacy trzy kontrole: dodatnią, ujemną / i cut off. / Paski z celkami łamane. / Wszystkie odczynniki z wyjatkiem buforu płuczącego powinny być gotowe do użycia. Możliwość przedstawiania wyników analizy / w jednostkach liczbowych, obliczanych / na podstawie wartości absorbancji kontroli cut-off.. Termin ważności testu – minimum 6 miesięcy od momentu dostawy.	96	4
Dzierżawa : / czytnik mikropłytek ELISA z drukarką– system otwarty, mozliwość odczytu absorbancji w / mikropłytkach 96 dołkowych, różnych producentów testów ELISA. Długość fali odczytu w granicach 405-630 nm, zakres absorbancji 0.000 – 4.000 A. System pomiaru - 8-kanałowy, światłowodowy . Obróbka danych: absorbancja, mnożenie przez współczynnik, dopasowanie do krzywej kalibracji, klasyfikacja w oparciu o wartości progowe, odejmowanie kolumnami . / Płuczka mikropłytek ELISA- w pełni automatyczne płukanie płytek 96 dołkowych, płaskodennych, u-kształtnych lub v- kształtnych. Zabezpieczenie przeciw rozpryskom, możliwość programowania płukania pojedynczych pasków mikropłytki. / Kołyska laboratoryjna - tryb pracy ciągły lub chwilowy, płynna regulacja częstotliwości wychyłu od 2 – 60 cykli /min, zakres prędkości: 0-2000 rpm. Wymiary stołu ok. 300 x 300 mm. Maksymalny czas pracy ciągłej – 8 godz.	1	24 miesięce
					SUMA: