## Pakiet 1
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet nr 1
SZWY WCHŁANIALNE
Szwy wchłanialne, syntetyczne (wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), plecione, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, okres podtrzymania tkankowego 21-28 dni (minimalna wytrzymałość na rozciąganie 140% usp/ep w dniu wszczepienia, 80% usp/ep po dwóch tygodniach w węźle, 30% usp/ep w węźle po trzech tygodniach od dnia wszczepienia), całkowite wchłonięcie masy szwu 56-70 dni
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły ( mm) | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
1 | 2/0 | 3x75 |  |  | podwiązka | saszetka | 864
2 | 3/0 | 3x75 |  |  | podwiązka | saszetka | 48
3 | 3/0 | 3x45 |  |  | podwiązka | saszetka | 72
4 | 4/0 | 3x45 |  |  | podwiązka | saszetka | 72
5 | 3/0 | 70-75 | 25-26 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 1224
6 | 1 | 70-75 | 30-31 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 864
7 | 2 | 90 | 48-50 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 1080
8 | 4/0 | 70-75 | 20-22 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 288
9 | 3/0 | 70-75 | 20-22 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
10 | 0 | 70-75 | 40-41 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 576
11 | 0 | 90 | 40-41 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła | saszetka | 72
12 | 1 | 90 | 40-41 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 864
13 | 2/0 | 70-75 | 65-66 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 576
14 | 2/0 | 70-75 | 25-26 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 864
15 | 4/0 | 70-75 | 16-17 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
16 | 2/0 | 90 | 37 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 1440
17 | 0 | 70-75 | 30-31 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
18 | 0 | 90 | 36-37 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 288
19 | 1 | 90 | 40-41 | odwrotnie tnąca | 1/2 koła | saszetka | 72
20 | 2/0 | 70-75 | 27 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 72
21 | 3/0 | 70-75 | 26 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 720
22 | 1 | 90 | 48 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 720
23 | 1 | 70-75 | 31 | okrągła, igła ,J" | haczykowata | saszetka | 288
24 | 1 | 70-75 | 37 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 288
SZWY WCHŁANIALNE
Szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, okres podtrzymania tkankowego 60 dni (wytrzymałość 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia) całkowite wchłonięcie masy szwu w okresie 6 miesięcy
25 | 0 | 75 | 27 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 144
26 | 2/0 | 75 | 26 | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 144
27 | 3/0 | 75 | 20 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 144
28 | 3/0 | 75 | 26 | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 144
29 | 4/0 | 75 | 17 | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
30 | 0 | 150 cm pętla | 40 mm | 1/2 koła okrągła wzmocniona | saszetka | saszetka | 144
31 | 1 | 150 cm pętla | 40 mm | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 144
32 | 0 | 150 cm pętla | 48 mm | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 144
33 | 1 | 150 cm pętla | 48 mm | okrągła | 1/2 koła wzmocniona | saszetka | 144
Suma:

## Pakiet 2
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet nr 2
SZWY NIEWCHŁANIALNE
Niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy szew poliamidowy, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6.
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły ( mm) | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
1 | 4/0 | 45 | 19-20 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 2016
2 | 3/0 | 45 | 55-60 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła, kosmetyczna | saszetka | 144
3 | 3/0 | 90 | 35-36 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 564
4 | 2/0 | 75 | 26-27 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 720
5 | 3/0 | 75 | 24-26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 2304
6 | 5/0 | 45 | 19-24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła, kosmetyczna | saszetka | 288
7 | 3/0 | 75 | 30 - 31 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 360
8 | 2/0 | 100 | 55-60 | odwrotnie tnąca | prosta | saszetka | 288
9 | 2/0 | 45 | 39-40 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 1152
10 | 0 | 75 | 37-39 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 144
11 | 1 | 100 | 80-90 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 360
12 | 0 | 100 | 80-90 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 144
Szwy niewchłanialne, polipropylenowe, monofilamentowe lub polipropylenowe z dodatkiem polietylenu
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | ilość igieł | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
13 | 3/0 | 90 | 26 | 2x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 432
14 | 2/0 | 75 | 30 | 1x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 216
15 | 4/0 | 90 | 20 | 2x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 144
16 | 3/0 | 75 | 22 | 2x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 216
17 | 4/0 | 90 | 26 | 2x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 144
18 | 2/0 | 90 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 144
19 | 7/0 | 60 | 9.5 | 2x | okrągła przyostrzona | 3/8 koła | saszetka | 216
20 | 5/0 | 75 | 13 | 2x | okrągła przyostrzona | 3/8 koła | saszetka | 144
Szwy niewchłanialne, poliestrowy, mulitifilamentowy powlekany silikonem cała nić i każde włókno osobno
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | ilość igieł | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
21 | 2/0 | 90 | 25 | 2x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
22 | 0 | 90 | 25 | 2x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
23 | 2/0 | 75 | 25 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 288
24 | 0 | 75 | 25 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 72
25 | 3/0 | 75 | 25 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 72
26 | 0 | 75 | 30 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 72
27 | 0 | 75 | 37 | 1x | okrągła, wzmocniona | 1/2 koła | saszetka | 72
28 | 2/0 | 75 | 26 | 1x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 72
29 | 2/0 | 75 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 288
30 | 3/0 | 90 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 72
31 | 0 | 75 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 72
32 | 0 | 90 | 27 | 1x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 72
Suma:

## Pakiet 3
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet nr 3 – SZWY NIEWCHŁANIALNE
Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy o kontrolowanym rozciąganiu i plastycznym odkształceniu węzła.
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | ilość igieł | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
1 | 2/0 | 75 | 70 - 72 | 2 x | okrągła | prosta | saszetka | 216

## Pakiet 4
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet nr 4 – SIATKI PRZEPUKLINOWE
L.p. | Nazwa [j.m.] | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa Wyrobu Medycznego | Nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa | Producent
1 | Makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu. Rozmiar 6x11cm. Czas absorpcji składnika wchłanialnego 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, grubość siatki po wchłonięciu 0,4mm, średnia wielkość porów 3mm, max. kurczliwość do 2%. Siatka po absorpcji o multifilamentowej strukturze (6 monofilamentowych włókien polipropylenu) nadającej siatce wielokierunkową elastyczność oraz odporność na rozerwanie . Sterylne opakowanie wewnętrzne zaopatrzone w miarkę [cm] ułatwiającą dopasowanie wymiarów siatki do żądanego rozmiaru. | 70
2 | Makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu. Rozmiar 15x15cm. Czas absorpcji składnika wchłanialnego 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, grubość siatki po wchłonięciu 0,4mm, średnia wielkość porów 3mm, max. kurczliwość do 2%. Siatka po absorpcji o multifilamentowej strukturze (6 monofilamentowych włókien polipropylenu) nadającej siatce wielokierunkową elastyczność oraz odporność na rozerwanie . Sterylne opakowanie wewnętrzne zaopatrzone w miarkę [cm] ułatwiającą dopasowanie wymiarów siatki do żądanego rozmiaru. | 10
Suma:

## Pakiet 5
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet nr 5
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa,postać, dawka oraz ilość w opakowaniu,EAN
1 | Desfluran płyn wziewny 240 ml | fl. | 10

## Pakiet 6
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet 6
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem x 1 szt. | 40

## Pakiet 7
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet 7
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Zestaw drenów wraz z filtrem o powierzchni 0,8-1,6m² do wykonywania zabiegów CVVHD/CVVHF/CVVHDF. Zestawy kompatybilne z aparatem Omni posiadanym przez Zamawiającego. | op. | 120
2 | Zestaw drenów wraz z filtrem o powierzchni 0,5-0,7m² do wykonywania zabiegów plazmaferezy. Zestawy kompatybilne z aparatem Omni posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 10
3 | Worki na filtrat z zaworem spustowym o pojemności min. 7L. | szt. | 40
4 | Dwukanałowy cewnik dializacyjny wraz z zestawem do implantacji o średnicy 12 Fr i długości 15cm, 17cm, 20cm (w zależnosci od potrzeb). | szt. | 50
5 | Wodorowęglanowy plyn substytucyjny buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,50 mmol/l, dwukomorowy worek o pojemności 5L i składzie elektrolitowym: - sód 140 mmol/l - potas 0/2/4 mmol/l (w zależności od potrzeb) - wapń 1,5 mmol/l - magnez 0,5 mmol/l - dwuwęglany 35 mmol/l - chlorki 109/111/113 mmol/l | worek | 300
6 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy w dwukomorowych workach 5L o składzie elektrolitowym: - potas 2 lub 4 mmol/l (w zależnosci od potrzeb) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l - wodorowęglan 20 mmol/l - magnez 1 mmol/l - fosforany 0 - 1,25 mmol/l | worek | 1000
7 | 4% cytrynian sodu w workach o pojemności 1L | op. | 200
8 | 4% cytrynian sodu w workach o pojemności 2L | op. | 200
9 | 4%, 30%, 46,7% wodny roztwór cytrynianu trójsodowego do zabezpieczania cewników, amp. 5 ml (w zależności od potrzeb) | szt. | 200
Suma:

## Pakiet 8
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet 8
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jałowa foliowa osłona na ramię C aparatu RTG o wymiarach 183x105 cm z gumką x 1 szt. | 120
2 | Rękaw papierowo-foliowy płaski, posiadający zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźniki sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Gramatura papieru min. 60 g/m2, folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju. Brak nadruków na powierzchni przeznaczonej do bezpośredniego kontaktu ze sterylizowanym wyrobem, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki, informacje na rękawie w języku polskim, nr serii, rozmiar, znak CE, długość 200 mb x 150 mmx 1 szt. | 8
3 | Sukienka operacyjna, włóknina typu SMS, gramatura 45 g/m2, krótki rękaw, trzy kieszenie, z tyłu trok do regulacji talii. Sukienki zgodne z normą PN EN 13795, paroprzepuszczalność 4532 g / m2 / 24 h, kolor fioletowy lub ciemnoniebieski, rozmiar S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 600
Suma:

## Pakiet 9
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet 9
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Mankiet do ciśnieniomierza jedno lub dwużyłowy w zależności od potrzeb x 1 szt. | 10
2 | Mankiet pediatryczny do ciśnieniomierza jedno lub dwużyłowy w zależności od potrzeb x 1 szt. | 10
3 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia. 1 szt. | 10
4 | Półmaska filtrująca dla personelu medycznego, klasa ochrony FFP2, zgodna z normą EN 149:2001 (oznaczenie na masce), wykonana całkowicie z polipropylenu (materiał maski i filtra), bez zaworu wydechowego, w części górnej maski usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka poliuretanowa zwiększająca komfort użycia i ułatwiająca oddychanie. Gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakładanie maski. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię, na opakowaniu każdej maski instrukcja zakładania maski x 1 szt. | 300
5 | Sterylny, bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, rozmiar 10 cm x 12 cm, ( okno 8,3 x 6,5 cm ), z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol x 1 szt. | 200
6 | Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści, wykonany z PCV klasy medycznej, o pojemności 1500 ml, jednorazowy, niesterylny x 1 szt. | 300
7 | Żel do EEG 250 ml x 1 szt. | 20
8 | Papier do Ekg B1/B5 z nadrukiem, szer. 58 x 25 x 1 szt. | 100
9 | Pas do EKG pediatryczny x 1 szt. | 10
10 | Igła do wstrzykiwacza/penów, sterylna, pakowana pojedynczo, kompatybilna z penami wszystkich producentów insuliny rozmiar 0,33 x 1,2 x 100 szt. | 100
11 | Igła do odbarczenia odmy, służąca do wykonywania nakłuć w klatce piersiowej, w celu usunięcia odmy, sterylna, wyrób jednorazowy x 1 szt. | 50
12 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym dla danego rozmiaru na konektorze, rozmiary: CH 06-10 Cewnik posiadający otwór centralny oraz dwa otwory boczne, długość 40 cm, sterylny, pakowany folia-papier x 1 szt. | 2000
13 | Cewnik zewnętrzny Ultra Flex , 100% silikon, skóra oddycha pod cewnikiem, elastyczny,, hypoalergiczny, przezroczysty - możliwa kontrola skóry pod cewnikiem, doskonale dopasowuje się do ciała, łączy się z każdym workiem do zbiórki moczu, rozmiary 25 mm, 29 mm, 32 mm ,36 mm, 41 mm do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 40
14 | Łącznik T sterylny, wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, rozmiary kodowane cyframi – oznaczenie naniesione na łączniku, ramiona łącznika stożkowe, schodkowe, rozmiar 1, 2, 3, 4, 5 x 1 szt. | 30
15 | Łącznik Y sterylny, wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, rozmiary kodowane cyframi – oznaczenie naniesione na łączniku, ramiona łącznika stożkowe, schodkowe, rozmiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 1 szt. | 30
16 | Łącznik uniwersalny, sterylny, wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, ramiona łącznika stożkowe, schodkowe, rozmiar O.D. 15 mm, I.D. 6 mm x 1 szt. | 30
17 | Wziernik do otoskopu, jednorazowy, wykonany z nietoksycznego plastiku, różne rozmiary x 100 szt. | 10
Suma:

## Pakiet 10
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet 10
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula tlenowa z filtrem kompatybilna z posiadanym aparatem Alice PDX x 1 szt. | 200
2 | Pasta klejąco - przewodząca do polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 20
3 | Pasta przewodząca, mocująca elektrody do polisomnografii. Opakowanie min.200 g x 1 szt. | 10
4 | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 10
Suma:

## Pakiet 11
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet 11
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Zestaw PICCO składający się z cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica udowa długość użyteczna 20 cm / średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm / średnica 4 F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm / średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm / średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzadło oraz dwie igły ( do wyboru ) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających, rozmiar do wyboru przez zamawiającego zgodnie z potrzebami x 1 szt. | 10
2 | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania x 1 szt. | 10
3 | Czujnik Pro AQT do ciągłego pomiaru trend rzutu serca poprzez każdy dostęp tętniczy, łatwe i szybkie podłączenie do istniejącego systemu monitorujęcego inwazyjne ciśnienie krwi, zawiera wskaźnik do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika x 1 szt. | 10
Suma:

## Pakiet 12
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet 12
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Nr i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Preparat dezynfekcyjny oparty o min. 3 substancje aktywne pochodzące z trzech różnych grup chemicznych. Pielęgnujący skórę o ph 5,0.przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Bez zawartości chlorheksydyny , o przedłużonym działaniu. Zakres działania: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HSV, Rota, wirus opryszczki). Preparat przebadany zgodnie z EN1500, EN 12791. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Preparat leczniczy. | 500 ml | 400
2 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, niepowodujący wysuszania skóry rąk dzięki zawartości kwasu cytrynowego o lekko kwaśnym ph 5,0, usuwający pozostałości po maściach, nie zawierający mydła. Oparty o APG (alkilopoliglukozydy). | 500 ml | 500
3 | Preparat w płynie będący mieszaniną alkoholu etylowego i mirystylowego, nie zawierający pochodnych fenolowych. Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk(w przypadku chirurgicznej dezynfekcji rąk, skuteczny już po 90 sekundach, w przypadku higienicznej dezynfekcji rąk skuteczny już po 20 sekundach). Preparat zawierający w swoim składzie substancje pielęgnujące jak: pantenol, glicerynę, witaminę E. Spektrum działania:B,F -15 s., Tbc -20 s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro mysi)- 15 s., Adeno, Polio - 30 s. | 750ml System zamknięty | 100
4 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi:lateksu, gumy, szkła akrylowego, silikonu, głowic USG, pomp infuzyjnych, inkubatorów, monitorów, Chusteczki o rozmiarze 18 x 20 cm ( +/- 0,5 cm), i gramaturze minimum 60 g/m2, oparte na 1-propanol ( max do 20 %), i QAV, Spektrum działania: B (EN 13727), F (Candidia albicans EN13624), Tbc (EN 14563), V (HIV, HBV, HCV,do 1 minuty, Noro ( EN 14476) do 5 minut. Opakowanie flow - pack 100 szt. | 100 szt. | 500

## Pakiet 13
Nr sprawy: 05/ZP/2020
Pakiet nr 13 – SZWY WCHŁANIALNE
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły ( mm) | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa I ilość w opakowaniu | Kod
1 | 2/0 | szew pętlowy z aplikatorem |  | okrągła |  | szt. | 36
2 | 2/0 | 30 | 26 | okrągła | ½ koła System do zamykania ran, monofilamentowy. Igła chirurgiczna na jednym końcu, chwytak pętlowy na drugim końcu. Czas podtrzymywania tkankowego ok. 60 dni, czas całkowitego wchłonięcia do 180 dni | saszetka | 48
Suma: