## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XXIV
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, mikroteksturowane, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic prawa, lewa, długość rękawicy minimum 280 mm, AQL 1,0; poziom protein poniżej 30 mcg/g, posiadające deklarację zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydaną przez jednostkę notyfikowaną. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic 6,0 – 9,0 x 1 para | 3000
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia mikroteksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic prawa, lewa, długość rękawicy minimum 280 mm, AQL 1,0; poziom protein poniżej 30 mcg/g, posiadające oświadczenie zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydane przez jednostkę notyfikowaną. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic 6,0 – 9,0 x 1 para | 4000
3 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, o grubszych ściankach, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem z opaską samoprzylepną, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, długość rękawicy minimum 295 mm, grubość na palcu 0,33-0,34 mm, na dłoni min. 0,30mm, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, AQL 1,0; poziom protein poniżej 30 mcg/g, posiadające deklarację zgodności z normami EN 455-1-2-3-4. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów ASTM F 1671 lub inną metodą badania z niezależnego laboratorium. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic 6,0 – 9,0 x 1 para | 600
4 | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, o przedłużonym mankiecie, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, długość rękawicy min. 500 mm, AQL 1,0; poziom protein poniżej 20 mcg/g, posiadające oświadczenie zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydane przez jednostkę notyfikowaną. Pakowane po 25 par, rozmiar rękawic S, M, L x 1 para | 150
5 | Rękawice diagnostyczne, jałowe, lateksowe, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, powierzchnia gładka, wykończone równomiernie rolowanym mankietem, AQL 1,0; poziom protein poniżej 60 mcg/g, pakowane w parach, posiadające oświadczenie zgodności z normami EN 455-1-2-3-4 wydane przez jednostkę notyfikowaną. Pakowane po 50 par, rozmiar rękawic S, M, L, XL x 1 para | 1200
6 | Rękawice diagnostyczne, wzmocnione, do procedur wysokiego ryzyka np. w ratownictwie medycznym, bezpudrowe, lateksowe, z grubszą ścianką lateksu, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, rolowany mankiet ułatwiający zakładanie, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość poj. ścianki na palcu min. 0,35mm, na dłoni min. 0,32mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, posiadające deklarację zgodności z normami EN 455-1-2-3-4, AQL 1,5, poziom protein poniżej 15 mcg/g. Pakowane po 50 sztuk, rozmiar rękawic S, M, L, XL x 1 para | 20
7 | Rękawice chirurgiczne jałowe, bezpudrowe, neoprenowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokrywana poliuretanem, silikonowana, równomiernie rolowany brzeg mankietu, podwójne opakowanie ( zewnętrzne i wewnętrzne ) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic prawa, lewa, AQL - 1,0; długość minimum 300 mm, grubość poj. ścianki na palcu min. 0,16 mm, dłoni min. 0,15 mm,zgodność z normami EN 455-1-2-3 (karta techniczna). Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Pakowane po 50 par, rozmiar S, M, L, XL x 1 para | 200
8 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kolor niebieski, charakteryzujące się wysokim poziomem szczelności na poziomie AQL=1,0 (potwierdzone badaniami wytwórcy); długość rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm oraz na mankiecie min.0,06 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy),siła zrywu min. przed starzeniem 9 N, rękawice bez protein, lateksu, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III, powierzchnia teksturowana na końcach palców, równomiernie rolowany brzeg mankietu, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic za mankiet od spodu opakowania, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 ( potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium ),rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 ( potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną ) . Opakowanie 200 szt. Rozmiary S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 op. | 300
9 | Uchwyt pojedynczy do opakowań rękawiczek z pozycji 8 | 5
10 | Uchwyt potrójny do opakowań rękawiczek z pozycji 8 | 5
Razem