Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

 Dostawa
fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu B wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Zamawiający:

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 12
tel.: 386-52-14, faks: 386-52-58
e-mail: dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej

        Proszowice, Listopad 2016 r.

# I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 (jednego) fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu B wraz z wyposażeniem określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ , bez przebiegu eksploatacyjnego, rok produkcji: 2016.
2. Szczegółowe warunki techniczno – użytkowe określa Załącznik Nr 2 do SIWZ. Przedstawione w załączniku wymagane graniczne parametry techniczno – użytkowe pojazdu i wyposażenia medycznego są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. Nr 209 poz. 1382 z późn. zmianami).
4. Oferowany ambulans musi posiadać homologację zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r. poz. 407) oraz Dyrektywą 2007/46/WE .
5. Oferowany ambulans musi spełniać wymogi normy PN-EN 1789+A1:2011 lub równoważnej dla ambulansu – musi posiadać Deklarację zgodności CE lub Certyfikat CE z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną oraz spełniać wszystkie warunki określone w ustawie o ruchu drogowym.
6. Wyposażenie medyczne ambulansu , określone w załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ, musi być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, spełniać wymagania normy PN-EN 1865 musi posiadać Deklarację zgodności CE lub Certyfikat CE.
7. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany pojazd był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2016 roku.
8. Pojazd winien być wolny od wad fizycznych i prawnych, w stanie technicznym zgodnym z dokumentacją, posiadać homologację pozwalającą na rejestrację na terenie Polski. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu o niewielkim przebiegu technicznym powstałym na skutek przeparkowywania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.
9. Gwarancja: Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
  1. gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów). Dodatkowy rok gwarancji jest elementem punktowanym.
  2. gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy,
  3. gwarancja na perforację nadwozia – min. 120 miesięcy,
  4. gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min. 24 miesiące. Dodatkowy rok gwarancji jest elementem punktowanym,
  5. wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji – przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta pojazdów,
  6. wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia,
  7. wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego ambulansu z wyposażeniem na czas naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze (na koszt wykonawcy),
  8. w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej danego elementu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element przedmiotu zamówienia na nowy.
Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą pojazdu przekazać Zamawiającemu w szczególności:
a) kartę pojazdu,
b) aktualne Świadectwo homologacji (na pojazd bazowy oraz na pojazd skompletowany – ambulans),
c) książkę gwarancyjną z wpisem o okresie obowiązywania gwarancji,
d) książkę przeglądów serwisowych,
e) instrukcję obsługi w języku polskim,
f) dwa komplety kluczyków,
g) wykaz wyposażenia i akcesoriów oraz niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu na terenie Polski,
h) wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu, ubezpieczenia i eksploatacji,
11. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia, w przypadku:
  a) stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy parametrami technicznymi dostarczonego ambulansu, a przedstawionymi w ofercie,
  b) stwierdzenia, że ambulans posiada wady fizyczne lub prawne uniemożliwiające użycie przedmiotu zamówienia,
  c) braku któregokolwiek dokumentu wymienionego w pkt 10.
12. Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny uprawniony do napraw pojazdów i wyposażenia na terenie Polski.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji ambulansu i wyposażenia.
12. Serwis gwarancyjny zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej powinien być realizowany w siedzibie Zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówienia CPV:

34114121 – 3 - Karetki
33192160 - 1 - Nosze
33100000 - 1 - Urządzenia medyczne

II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy.

III
PODWYKONAWCY

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania powierzonej części w Formularzu ofertowym.

IV.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno być wykonane do dnia 28 grudnia 2016 r..

V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
    to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek 1.1)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ustawy Pzp.

Warunek 1. 2) a):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Warunek 1. 2) b):

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

Warunek 1. 2) c) :

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę ambulansu medycznego typu B z wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 złotych brutto.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – brak podstaw do wykluczenia powinien wykazać każdy Wykonawca oddzielnie.

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ( zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem ) - wg załącznika Nr 1 do SIWZ).
b) Formularz rzeczowy - Oferowane parametry techniczne ambulansu i wyposażenia ambulansu. Załącznik Nr 2 do SIWZ

c) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Załącznik Nr 3 do SIWZ
d) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 Załącznik Nr 3a do SIWZ
e) Parametry funkcjonalne – dokument do oceny ofert Załącznik Nr 2 a do SIWZ.
2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy;

Informacja na temat przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2.:
pkt a), – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
3.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

1) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - realizację 1 dostawy w zakresie przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

2) Dowody określające czy dostawa, o której mowa w pkt.1) została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP.

a) Deklaracje zgodności CE lub Certyfikaty CE dla ambulansu i wyrobów medycznych stanowiących wyposażenie ambulansu .

Oświadczenia Wykonawcy należy złożyć w formie oryginału.

Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
VII.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
 Marianna Maj, Justyna Starek - Dział Zamówień Publicznych tel. 012 386-52-14
od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie przesyłana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą specyfikację oraz umieszczana na stronie internetowej, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Korespondencję przekazywaną drogą elektroniczną, wykonawcy zobowiązani są kierować na adres email: dzp.zoz@poczta.fm (Zamawiający zaleca przesyłanie zapytań dotyczących treści Specyfikacji drogą email w pliku WORD, ODT, PDF), fax:12 386 -52-58.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp oraz treść ogłoszenia o zamówieniu (art. 38 ust. 4a w związku z art. 12a ustawy Pzp.)

 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
VIII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w części XI SIWZ.

X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - dopuszczalna jest forma skrócona.
2. Oświadczenia należy przedstawić w formie oryginałów. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
  Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
4. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ), wpisując cenę i okres gwarancji w odpowiednim miejscu formularza. Wykonawca powinien dołączyć do oferty wypełniony i podpisany Załącznik Nr 2 Formularz Rzeczowy z wyspecyfikowanymi parametrami technicznymi i Załącznik Nr 2a „Oceniane parametry techniczno - użytkowe”.
5. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.

Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
Przetarg nieograniczony – znak sprawy: 24/ZP/2016
Dostawa ambulansu typu B
OFERTA I DOKUMENTY
Nie otwierać przed dniem: 28.11.2015 r., godz. 13:30.
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

# XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13 I piętro (sekretariat Dyrekcji) w terminie do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 13:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach – Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, w dniu 28 listopada 2016 r. o godz.13:30.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta , z dopiskiem „ZMIANA”.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane.

Tajemnica Przedsiębiorstwa
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu są jawne i udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 Oferta wspólna
1.Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty.
4.Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
5.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty - cena ambulansu i cena sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenia ambulansu, rabaty i upusty, koszty transportu i inne.
2. W cenie ofertowej brutto należy uwzględnić podatek VAT.
3. Wartość netto powinna być wyliczona w następujący sposób: ilość x cena jednostkowa netto.
4. Wartość brutto powinna być wyliczona w następujący sposób : wartość netto + wartość podatku VAT.

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert .

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XIII.
KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT

Do oceny ofert zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|CENA | 60 % |
---------------------------------------------------------------------------
|Parametry funkcjonalne | 20 % |
I Okres gwarancji mechanicznej ambulansu
I zabudowy i sprzętu I 20% I

Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans kryterium ceny, kryterium Parametry funkcjonalne, Okres gwarancji - liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli.

Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium:	CENA
Wzór:	C = [(Cmin/Cbad) x 100] x 60 %
Sposób oceny: punktacja 0-100 ilość punktów przyznanych zgodnie z wzorem
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych dla kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert ocenianych
Cbad - cena oferty badanej

100 – maksymalna ilość punktów
60% - waga kryterium CENA

Ocena dla kryterium: Parametry funkcjonalne oceniana w następujący sposób:
Nazwa kryterium:	Parametry funkcjonalne
Wzór:	PF = [(Lpo/30) x 100] x 20 %
Sposób oceny: punktacja 0-100 ilość punktów przyznanych zgodnie z wzorem
gdzie:
PF - ilość punktów przyznanych dla kryterium Parametry Funkcjonalne
Lpo = liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ
100 – maksymalna ilość punktów dla parametrów techniczno – użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 a do SIWZ
20 % - waga kryterium Parametry funkcjonalne

Ocena dla kryterium: Okres gwarancji mechanicznej na ambulans, zabudowa medyczna i sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu:

Nazwa kryterium: Okres gwarancji:

1. za 24 miesiące - 0 pkt
2. za 36 miesięcy - 50 pkt
3. za 48 miesięcy - 75 pkt
4. za 60 miesięcy - 100 pkt

100 – maksymalna ilość punktów dla kryterium Okres gwarancji
20 % - waga kryterium Okres gwarancji

Ocena końcowa oferty to suma punktów przyznanych dla kryterium CENA , kryterium Parametry funkcjonalne oraz Okres gwarancji

XIV.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik 5 do SIWZ),
XV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.
WZÓR UMOWY

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 5 do SIWZ.
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Szpitala, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym brzmieniu :
      1) zmiany ceny  brutto spowodowanej zmianą stawki VAT;
1. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
3. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.)
XVII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie dział VI przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenie warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka , spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 180 – 198 ustawy.
7. Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu.
8. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.

XVIII.
DODATKOWE INFORMACJE
      1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
      5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 93 ust.4.
     6. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik 1 – formularz ofertowy
Załącznik 2 – Formularz Rzeczowy – Parametry techniczne
Załącznik 2 a - Formularz „Oceniane parametry techniczo- użytkowe ambulansu”
Załącznik 3, 3a – oświadczenia
Załącznik 4 – Wykaz dostaw
Załącznik Nr 5 – Projekt umowy.

Proszowice, dnia 16.11.2016 r. Zatwierdzam:

Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2016
        Załącznik Nr 1 do SIWZ

................................, dnia ...................
        OFERTA

w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

   Nazwa zamówienia:

 Dostawa
fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu B wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Zamawiający:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Wykonawca (należy wpisać pełną nazwę i adres):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tel.:__________________________ Faks: ________________________________________
REGON:_________________________________NIP:_______________________________

Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w rejestrze np. KRS):jeżeli dotyczy _______________________________________________________________________

e-mail: _________________________

Oferuję dostawę fabrycznie nowego ambulansu typu B – rok produkcji 2016 , wraz z wyposażeniem ( należy wypełnić poniższą tabelę :

Marka
typ
model

posiadający parametry techniczne odpowiadające parametrom określonym w SIWZ.

Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w projekcie umowy stanowiącym załącznik 5 do SIWZ, który niniejszym akceptuję, za cenę:

cena oferty (brutto)	=	____________ zł ____ gr.
(słownie złotych __________________________________________________________)

w tym podatek od towarów i usług (VAT)	____________ zł ____ gr.
(słownie złotych __________________________________________________________)

Cena brutto za ambulans - __________________ zł ____ gr.

Cena brutto za wyposażenie __________________ zł ____ gr.

Cena oferty brutto to suma powyższych pozycji.

Zobowiązuję się udzielić gwarancji ( należy wypełnić poniższą tabelę)
	Oferowane okresy gwarancji przez Wykonawcę
Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesięcy (bez limitu km) Dodatkowy rok gwarancji jest elementem punktowanym
Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy
Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy
Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt – min. 24 miesiące. Dodatkowy rok gwarancji jest elementem punktowanym

Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia*:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 * jeżeli Wykonawca nie poda informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać wykonania zamówienia podwykonawcom.

Termin dostawy – do dnia 28 grudnia 2016r.

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Osoba/y uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy:_______________________________

Oświadczam, że jestem małym/średnim* przedsiębiorstwem - nie/tak*

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

     Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2016
        Załącznik nr 4 do SIWZ
       (pieczęć Wykonawcy)

        WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT
        DOSTAW

       ( co najmniej 1 dostawa polegająca na dostawie ambulansu typu B wraz z wyposażeniem
        o wartości nie mniejszej niż 350 tys. złotych)

Lp.	Wartość dostaw ( w zł)	Przedmiot ( ze wskazaniem typu ambulansu)	Data dostawy	Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana
1.
2.
3.
4.

        (pieczęć i podpis)

Miejscowość…………………Data: ..............................