

Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2018

 Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 1 – parametry techniczne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Laryngoskop do trudnych intubacji**  | **Wypełnia Wykonawca** |
| 1 | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2 | Nazwa i typ/model |  |
| 3 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018 r.) |  |

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry** | **Wypełnia Wykonawca****TAK/ NIE/** **opis parametru** |
| 1 | Laryngoskop wykonany z trwałej stali nierdzewnej wg normy ASTM. | Bez oceny |  |
| 2 | Montaż łyżki zgodny z normami ISO 7376/1 oraz ASTM F965. | Bez oceny |  |
| 3 | Łyżka światłowodowa, światło LED. | Bez oceny |  |
| 4 | Zestaw z trzema łyżkami typ Mc Coy w rozmiarach 2, 3 i 4. | Bez oceny |  |
| 5 | Możliwość sterylizacji do 134 OC. | Bez oceny |  |
| 6 | Zasilanie bateryjne np. 2 x R14. | Bez oceny |  |
| 7 | Na wyposażeniu poręczne etui. | Bez oceny |  |
| 8 | Szkolenie personelu obsługującego w cenie oferty | Tak  |  |
| 9 | Serwis na terenie Polski (podać adres) | Tak |  |