Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2024
        Załącznik Nr 1 do SWZ

................................, dnia ..................
        miejscowość data

OFERTA

w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

   Nazwa zamówienia:

Dostawa narzędzi do zabiegów chirurgicznych.

Zamawiający:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Wykonawca (należy wpisać pełną nazwę i adres):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tel.:__________________________
REGON:_________________________________NIP:___________________________

Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w rejestrze np. KRS): jeżeli dotyczy _____________________________________________________________________

e-mail: _________________________

Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które niniejszym akceptuję i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

Cena oferty
a/ wartość netto: ……………….......................... PLN
(słownie: ....................................................................................................złotych)
b/ wartość podatku VAT ( …….% stawka podatku VAT) …………..………PLN
(słownie: …………………………………………...............................................................złotych)
c/ wartość brutto:
Wartość netto + wartość podatku VAT = ……………………………..………PLN
(słownie:............................................................................................…........złotych)

Kryterium oceny ofert – Jakość.

Lp.	Parametry techniczne	Punktacja	Parametr oferowany należy określić parametr
1.	poz.131 / Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. Pokrywa w kolorze niebieskim. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali.	Ilość cykli sterylizacji 4500 – 0 pkt / 4600 i więcej - 10 pkt
2.	poz. 139 / Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 145 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha.	Brak szlifu falistego / – 0 pkt / Posiadanie szlifu falistego – 10 pkt

Okres gwarancji (min. 12 miesięcy) - oferowany ___________ miesięcy.

Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie * prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego**:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Wartość usługi bez kwoty podatku _________________zł.

* niepotrzebne skreślić
 ** wypełnia Wykonawca, jeżeli skreśli nie będzie

Osoby do reprezentacji Wykonawcy (należy podać imię, nazwisko i funkcję):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________

Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców – jeżeli są znane ):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ________________________________________________________

Oświadczam, że jestem mikro/małym/średnim/dużym Przedsiębiorcą *
* niepotrzebne skreślić

Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi złożyć oświadczenie jakim jest Przedsiębiorcą.

Wykonawca______________________ jest mikro/małym/średnim/dużym Przedsiębiorcą*

Wykonawca______________________ jest mikro/małym/średnim/dużym Przedsiębiorcą*
* niepotrzebne skreślić

Warunki płatności: Przelew w terminie 60 dni od daty wystawienia Faktury VAT.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą: do terminu określonego w SWZ.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO ¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ( usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).