## Pakiet_1
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 1
Poz.	Produkt	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	150	szt.
2	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli.	130	szt.
3	Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	130	szt.
4	Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm).	20	szt.
5	Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny.	1	szt.
6	Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny.	1	szt.
7	Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1 mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie.	3	szt.
8	Drut wiercący. Na drucie znajduje się 30 laserowych oznaczeń co 5 mm umożliwiających precyzyjne zmierzenie długości wierconego kanału. Pakowany pojedynczo, sterylny. Wymiary: średnica 3.5 mm, długość 311 mm.	6	szt.
9	System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.	150	szt.
10	System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne.	4	szt.
11	Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie.	3	szt.
12	Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.	50	szt.
13	Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”.	1	szt.
14	Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 26,5mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk.	12	szt.
15	Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 17,9mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk.	12	szt.
16	Wzmocniony szew chirurgiczny #2-0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk.	12	szt.
17	Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm.	100	szt.
18	Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm.	20	szt.
19	Implant w wersji PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, bezwęzłowy wbijany o średnicy 3 mm i długości 12,7 mm. Blokowanie bezwęzłowe za pomocą systemu typu „chińskiej pętli” przy użyciu nici #2.	1	szt.
20	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samoddzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania.	1	szt.
21	Oryginalne dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia.	160	szt.
22	Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi.	450	szt.
23	Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby.	400	szt.
24	Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły.	1	szt.
25	Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.	50	szt.
26	Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości.	1	szt.
27	Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm.	1	szt.
28	Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm).	40	szt.
29	Kaniula artroskopowa miękka – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Dostępność w rozmiarach: / - o średnicy 6 mm i długości od 20 do 50mm / - o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm / - o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm.	1	szt.
30	Śruba interferencyjna tytanowa z zaokrągloną główką oszczędzającą przeszczep w technice transtibial. Śruba wyposażona w osłonkę ułatwiającą wprowadzanie. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Wymiary: długość 15 mm o średnicy 7 mm, długość 20 mm o średnicach 6 mm - 9 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 6 mm - 9 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm i 8 mm.	1	szt.
31	Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm).	10	szt.
32	Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm).	10	szt.
33	Bezwęzłowa technika rekonstrukcji stawu barkowo obojczykowego złożona z guzika z przełożoną regulowaną pętlą. Konstrukcja złożona z 2 niezależnych samozaciskających się szwów. System zaopatrzony w tytanowy guzik o kołnierzu 10mm i podstawie 5mm. Podstawa 5mm zagłębiająca się w tunel obojczyka co zapobiega ścieraniu szwów i poszerzaniu tunelu obojczykowego. System zaopatrzony w prowadnik wykonany z nici do przeciągnięcia przez tunele kostne.	1	szt.
34	Wiertło kaniulowane o średnicy 5,1 mm ze stopniem ograniczającym głębokość wiercenia. / Wiertło używanie do wykonania otworu pod guzik przy procedurze naprawy stawu barkowo obojczykowego.	1	szt.
35	Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej.	15	szt.
36	Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne.	60	szt.
37	Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne.	20	szt.
38	Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: / Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). / Wymagane instrumentarium: / Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera.	10	szt.
39	Oryginalna elektroda bipolarna (RF): dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. / Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex.	1	szt.
40	Oryginalna elektroda bipolarna (RF): dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. / Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90* w wersji wydłużonej. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex.	1	szt.
41	Oryginalna elektroda bipolarna (RF): dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. / Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90* typu haczyk. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex.	1	szt.
42	Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #0, igła 22,2mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk.	12	szt.
43	Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk.	12	szt.
44	Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm.	1	szt.
45	Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: / - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem / - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu.	15	szt.
46	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12 mm szerokości 3,5 mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14 mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20 mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65 mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu.	15	szt.
47	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu.	10	szt.
48	Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.	1	szt.
49	Wiertło proste. Parametry techniczne: Wiertło dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,8 mm używanych przy stabilizacji obrąbka.	1	szt.
50	Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do stabilizacji obrąbka. Wiertło elastyczne pakowane sterylnie z trokarem do kotwicy „miękkiej” 1,8 mm.	1	szt.
51	Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.	20	szt.
52	Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5.	10	szt.
53	Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca.	20	szt.
54	Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik. Implant dostępny w wersji przeładowanej dwoma ultramocnymi nićmi przesuwnymi.	1	szt.
55	Sterylny set do bezwęzłowej miękkiej kotwicy złożony z prowadnika, trokara oraz miękkiego wiertła z ogranicznikiem głębokości wiercenia.	1	szt.
56	Sterylny set do bezwęzłowej miękkiej kotwicy złożony z prowadnika, trokara oraz sztywnego wiertła.	1	szt.
57	Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do naprawy uszkodzonego stożka rotatorów o średnicach 2,6 mm zawierający wiertło sztywne do kotwicy 2,6 mm, prosty prowadnik oraz trokar.	1	szt.
58	Drut wiercący z rozkładanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia w średnicach od 6 mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe rozkładanie i składanie wiertła o żądanej średnicy poprzez przekręcanie kółka na rękojeści w dystalnej części. Pakowane pojedynczo, sterylne. Wymiary: Średnica 3,5 mm.	1	szt.
59	Implant do otwierającej osteotomii kości udowej LDFO w postaci płyty. Niewchłanialna płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym), dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze z podziałem na lewą i prawą. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG na zdjęciu widzimy delikatny obrys płyty. Implant z 8 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i cztery otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej.	1	szt.
60	Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący z miarką o średnicy dedykowanej do guzika.	5	szt.
61	Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła.	1	szt.
62	Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych, wchłanialne, wykonane z PLLA, o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki.	1	szt.
63	Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny.	1	szt.
				SUMA

Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

## Pakiet_2
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 2
Poz.	Produkt	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik.	3	szt.
2	Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak.	1	szt.
3	Klamra kompresyjna nitinolowa o zwiększonej sile kompresji i stabilności rotacyjnej w rozmiarach: 15 mm × 15 mm, 18 mm × 15 mm, 18 mm × 18 mm, 20 mm × 15 mm, 20 mm × 20 mm , 25 mm × 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik.	1	szt.
4	Klamra kompresyjna nitinolowa o zwiększonej sile kompresji i stabilności rotacyjnej w rozmiarach: 15 mm × 15 mm, 18 mm × 15 mm, 18 mm × 18 mm, 20 mm × 15 mm, 20 mm × 20 mm , 25 mm × 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak.	1	szt.
5	Płyta anatomiczna do artrodezy stawu skokowego typ Anterior / Anterolateral Tibiotalar, materiał tytan, dostępna w czterech długościach, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm, w częsci proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do kompresji z użyciem śruby gąbczastej 5,5mm, wysokość płyty w części proksymalnej 2,7mm, w części dystalnej 2,9mm, Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Anterior Minimally Invasive Tibiotalar, materiał tytan.	1	szt.
6	Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Lateral Tibiotalocalcaneal dostępna w czterech długościach, Lateral Tibiotalar dostępna w czterech długościach, Posterior Tibiotalocalcaneal, materiał tytan, otwory dostosowane do śrub średnica 4,5mm, 5,5mm.	1	szt.
7	Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, korowa, średnica 4,0mm (długość 10-44mm).	1	szt.
8	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm).	5	szt.
9	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm).	1	szt.
10	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 4,5mm (długość 18-75mm), korowa, średnica 4,5mm (długość 18-100mm).	1	szt.
11	Śruba tytanowa, gąbczasta, średnica 5,5mm (długość 20-100mm).	1	szt.
12	Płyta anatomiczna do kolumny przyśrodkowej, rozmiar S, M, L, otwory pod śruby blokowane - średnica 3,5mm.	1	szt.
13	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm / 3,0mm / - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), / - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), / - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), / - płyty w kształcie T 3,0mm (2-,3-,4- otworowe).	1	szt.
14	Tytanowe płyty do złamań kości piętowej, wysokość płyty 1,35mm, otwory pod śruby blokowane 3,5mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, możliwość użycia śrub 3,5mm, 4,0mm, płyty kodowane kolorem, prawe (cztery rozmiary), lewe (cztery rozmiary).	1	szt.
15	Tytanowe płyty do złamań kości piętowej, wysokość płyty 1,35mm, otwory pod śruby blokowane 3,5mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, możliwość użycia śrub 3,5mm, 4,0mm, płyty kodowane kolorem, prawe (cztery rozmiary), lewe(cztery rozmiary), płyty do zespoleń przezskórnych (małoinwazyjnych).	1	szt.
16	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych / - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), / - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), / - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm.	10	szt.
17	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, / - średnica 5mm (długość 20-90mm), / - średnica 7,0mm (długość 35-120mm),	15	szt.
18	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, implanty sterylne, / - średnica 5mm (długość 20-90mm), / - średnica 7,0mm (długość 35-140mm),	10	szt.
19	Kotwica tytanowa 1,7 mm x 5 mm, wzmocniony szew #3-0 zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku.	1	szt.
20	Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2.7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku.	10	szt.
21	Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku.	10	szt.
22	Kotwica bezwęzłowa 2,5mm X 8mm, materiał PEEK i BioComposite.	1	szt.
23	Kotwica bezwęzłowa 2,9mm x 12 mm, materiał BioComposite.	1	szt.
24	Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, wymiary 3,5mm x 8,5mm, otwarte oczko do przeciągania ścięgna i taśmy.	30	szt.
25	Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, wymiary 3,5mm x 13,5mm, 4,75 mm x 16,1mm.	1	szt.
26	Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, wzmocniony szew w rozmiarze #1 zakończony igłami, kotwica dostępna w wersji z taśmą 1,3mm i podwójną taśmą 0,9mm.	10	szt.
27	Miękka kotwica bezwęzłowa na jednorazowym podajniku, wzmocniony szew w rozmiarze #2 zakończony igłami.	1	szt.
28	Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,35mm, 1,6mm.	3	szt.
29	Zestaw narzędzi do kotwic 2,9mm x 12mm.	1	szt.
30	Zestaw sterylny instrumentów do kotwic wbijanych 2,5mm x 8mm zawierający: celownik, wiertło 1,8mm, wiertło 2mm, nakłuwacz.	1	szt.
31	Zestaw instrumentów do kotwic 4,75mm.	1	szt.
32	Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,6mm, 1,8mm.	1	szt.
33	Śruba interferencyjna, kaniulowana do tenodezy, materiał PEEK, BioComposite, średnica 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9mm, długość w zakresie od 6mm do 23mm.	1	szt.
34	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych / - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), / - średnica 3,0mm (długość 10-36mm).	10	szt.
35	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, / - średnica 2,5mm (długość 8-50mm), / - średnica 3,5mm (długość 12-60mm), / - średnica 4,0mm (długość 16-60mm).	130	szt.
36	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, / - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), / - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm).	1	szt.
37	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, / - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), / - średnica 4,0mm (długość 14-60mm).	10	szt.
38	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, / - średnica 4,5 mm, częściowo gwintowane, gwint na całej długości (długość 20-80 mm), / - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm, / - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm, / - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości.	15	szt.
39	Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm, długości w zakresie 10 do 14 mm, kodowana kolorem.	30	szt.
40	Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 3 mm, długości w zakresie 13 do 19 mm, kodowana kolorem	1	szt.
41	Biowchłanialny pin do artoredezy stawów PIP, osteotomii i mocowania odłamów kostnych w rozmiarze 1,5 mm x 100 mm	1	szt.
42	Śruby korowe – średnica 2,7mm, długość w zakresie 10-60 mm, materiał stal / Śruby blokowane – średnica 2,7mm, długość w zakresie 10-60 mm, materiał stal / Śruby korowe – średnica 3,0mm, długość w zakresie 10-60 mm, materiał stal / Śruby blokowane – średnica 3,5mm, długość w zakresie 10-60 mm, materiał stal / Śruby korowe – średnica 3,5mm, długość w zakresie 10-80 mm, materiał stal / Śruby - średnica 4,0mm, długość w zakresie 10-60 mm, materiał stal / Śruba stalowa 4.0mm, kaniulowana, z krótkim gwintem ~1/3 długości śruby, nieblokowana, zakres długości 30mm do 60mm / Śruba stalowa 4.0mm, kaniulowana, z długim gwintem ~1/2 długości śruby, nieblokowana, zakres długości 30mm do 60mm	1	szt.
43	Podkładka tytanowa, rozmiar 10mm, 13mm	1	szt.
44	Podkładka tytanowa, średnica 6mm, 6,5mm, 7mm	1	szt.
45	Podkładka stalowa, średnica 7mm	1	szt.
46	Drut prowadzący 1,6mm, 2,4 mm	1	szt.
47	Płyta tytanowa do osteotomii pierwszej kości śródstopia. Płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm, niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa, możliwość zastosowania ze śrubami korowymi 2,4mm	1	szt.
48	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm / 3,0mm / - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), / - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), / - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), / - płyty w kształcie T 3,0mm (2-,3-,4- otworowe),	1	szt.
49	Płyta tytanowa do osteotomii Cottona, wysokość płyty 0,5mm, klin w zakresie 0mm - 8mm	1	szt.
50	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane 2,4mm / 3,0mm / 3,5mm / - płyty Dorsal Midfoot Fusion - trzy rozmiary, / - płyty H do osteotomii kości piętowej Evansa, klin 6mm, 8mm, 10mm, / - płyty H do artrodezy stawu piętowo - sześciennego, / - płyty Lisfranc - trzy rozmiary, / - płyty X - trzy rozmiary / - płyty do osteotomii przypodstawnej I kości śródstopia,	1	szt.
51	Tytanowa płyta typu T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach - 38mm, 45mm, otwory pod śruby blokowane o średnicy 3,5 mm	3	szt.
52	Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta anatomiczna prawa/lewa, dostępna w trzech długościach 45mm - 62mm, zgięcie grzbietowe 8 stopni, koślawość 5 stopni, płyta prosta w trzech długościach 46mm - 65mm, mocowanie płyty z użyciem śrub 3mm, blokowanych zmienno-kątowo.	1	szt.
53	Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, regulowany mechanizm kompresji na płycie, płyta prosta w 4 długościach, płyta ze zgięciem grzbietowym 5 stopni i koślawością 5 stopni w 4 długościach, płyty rewizyjne o długości 66mm	1	szt.
54	Tytanowa płyta 4 otworowa do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5mm, 7,5mm, 10 mm, otwory pod śruby blokowane, średnica 3,5mm, śrubę kompresyjną średnica 4mm	1	szt.
55	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm.	1	szt.
56	Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), stalowa, otwory umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm oraz gąbczastych 4mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Płyta sterylna lub niesterylna	1	szt.
57	Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu.	1	szt.
58	Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory blokowane umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu.	1	szt.
59	Płyta hakowa do przyśrodkowa do kostki przyśrodkowej (płyty 3-,5-,7-otworowe), stalowa. W trzonie płyty otwory do śrub blokowanych i korowych 3,5mm oraz gąbczastych 4mm.	1	szt.
60	Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej, stalowa, płyta lewa i prawa (płyty 3-,5-,7 - otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane 2,7mm oraz gąbczaste 3mm.	1	szt.
61	Płyta hakowa, przyśrodkowa do dalszej nasady kości piszczelowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. Płyty sterylne.	1	szt.
62	Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu.	1	szt.
63	Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: / - kotwica 3,5mm x 15,8mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), / - kotwica 4,75mm x 19,1mm, / - prowadnica do wiertła (celownik), / - wiertło 2,7mm, / - wiertło kaniulowane 2,7mm, / - wiertło 3.4mm, / - gwintownik do kotwicy 3,5mm, / - gwintownik do kotwicy 4,75mm, / - drut Kirschnera 1,35mm, / - igła – 2 szt. / - pętla nitinolowa długość 200mm.	3	szt.
64	Zestaw implantów do stawu CMC, umożliwiający podwieszenie pierwszej kości śródręcza.	5	szt.
65	System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: / - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 , długość 97cm - 6 szt. / - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt. / - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt.	1	szt.
66	Zestaw implantów do reinsercji ścięgna piętowego, zawierający: / kotwica 4,75mm z taśmą 2mm zakończoną igłami - 2 szt., kotwica 4,75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm, zestaw dostępny z kotwicami PEEK i Biocomposite.	1	szt.
67	Zestaw implantów do rekonstrukcji płytki podeszwowej zawierający: / - przeszywacz automatyczny z taśmą 1,3 mm, / - wzmocniony szew chirurgiczny #0 – 2 sztuki, / - wzmocniony szew chirurgiczny #0, długość 97 cm z igłą, / - taśma 1,3 mm, długość 97 cm – 2 sztuki, / - tuleje i pętle do przeciągania szwów w rozmiarze krótkim i długim, / - linijka 150 mm.	1	szt.
68	Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej.	1	szt.
69	Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm.	3	szt.
70	Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie.	1	szt.
71	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna, prawa lub lewa. 4-, 6-, 8-, 10-, 12- otworowa. W części nasadowej otwory blokowane w dwóch rzędach pod śruby blokowane/korowe 2.7mm. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm, materiał stal.	1	szt.
72	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa. Płytka 4-, 6-, 8-, 10-, 12- otworowa, mocowana w części nasadowej za pomocą śrub blokowanych i korowych 2.7mm. W trzonie, płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. Płytka prawa lub lewa.	1	szt.
73	Płytka prosta, kompresyjna do stabilizacji dystalnej krawędzi piszczeli. Płytka mocowana śrubami korowymi 2.7mm. Stal.	1	szt.
74	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednia. W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. Płytka 3-, 5-, 7- otworowa.	1	szt.
75	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej tylna. W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. Płyta 3- lub 5- otworowa.	1	szt.
76	Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej boczna. W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal.	1	szt.
77	Płyta typu posterolateral, anatomiczna, spiralna, do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 4-,6-,8-,10- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Dodatkowy otwór i wcięcie umożliwiające umiejscowienie elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Prawa/lewa.	1	szt.
78	Śruby tytanowe, kaniulowane dedykowane do operacji małoinwazyjnych, średnica 3,5mm, kaniulacja 1,4mm, średnica 4,0mm, kaniulacja 1,6mm, długość w zakresie 20mm - 60 mm, łeb śruby skośny / ścięty.	1	szt.
79	Drut prowadzący, kalibrowany, średnica 0,86mm, 1,1mm.	5	szt.
80	Drut prowadzący, kalibrowany, średnica 1,4mm, 1,6mm.	1	szt.
81	Ostrze - opakowanie zbiorcze 10 sztuk.	10	szt.
82	Uchwyt ostrza do zabiegów MIS, długość 13cm.	1	szt.
83	Ostrza do procedur MIS (zabiegi małoinwazyjne stopy), wymiary: / - typ Shannon 2mm x 13mm, / - typ Shannon 2mm x 19,5mm, / - 4,3mm x 13mm, / - 2,9mm x 13mm, / - typ Shannon 2mm x 8mm, / - typ Shannon 2,2mm x 12mm, / - typ Shannon 3,1mm x 20mm.	1	szt.
84	Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła SL, UCL zawierający kotwice bezwęzłowe z materiału PEEK, średnica 3,5mm x 8,5mm - 2 sztuki, wiertła 3mm, 3,5mm, celownik, taśma szerokość1,3mm, szew chirurgiczny 2-0, drut prowadzący 1,35mm – 3 sztuki.	1	szt.
85	Przeciągacz ścięgna w rozmiarze 2.5 mm x 16 cm, mały.	1	szt.
86	Przeciągacz ścięgna w rozmiarze 3.5 mm x 22 cm, duży.	1	szt.
87	Zestaw do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej zawierający: drut prowadzący 1.6 mm x 200 mm, drut prowadzący 1.6 mm x 150 mm, igła 17G x 178 mm, igła17G x 152 mm, szew woskowany #2-0, pętla.	1	szt.
88	Woskowany szew chirurgiczny, rozmiar # 2-0, długość 127 cm, możliwość użycia do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej.	1	szt.
89	Zestaw implantów do rekonstrukcji stawu Lisfranca zawierający: / -wiertło kaniulowane 2.7 mm, / -drut prowadzący 1.24 mm, / -implant złożony z dwóch guzików (2.6 mm × 8 mm oraz drugi o średnicy 5.5 mm) połączonych wzmocnionym szwem w rozmiarze #2, podajnik do wprowadzenia implantu. Implant sterylny.	1	szt.
90	Implant tytanowy do rekonstrukcji stawu Lisfranca składający się z kotwicy tytanowej, średnica 3.5 mm oraz gzuika tytanowego, elemnty połączone wzmocnionym szwem #0.	1	szt.
91	Zestaw implantów do operacji przodostopia zawierający: samozaciskowa pętla w rozmiarze #0 z tytanowym guzikiem Ø5.5 mm, tytanowy guzik o szerokości 2.6 mm, szew chirurgiczny typu pętla #0, nitnolowy drut do przeciągania szwów - 2 sztuki, drut prowadzący 1.1 mm - 2 sztuki, drut prowadzący 1.3 mm - 2 sztuki.	1	szt.
92	Zestaw implantów do operacji przodostopia zawierający: samozaciskowa pętla w rozmiarze #0 z tytanowym guzikiem Ø5.5 mm - 2 sztuki, tytanowy guzik 6 mm × 20 mm, szew chirurgiczny typu pętla #0 - 2 sztuki, nitnolowy drut do przeciągania szwów - 2 sztuki, drut prowadzący 1.1 mm - 2 sztuki, drut prowadzący 1.3 mm - 2 sztuki.	1	szt.
93	Implant bezwęzłowy do stabilizacji stawu Lisfranca, dwie płytki połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze, zestaw zawierający wiertło kaniulowane 2.7mm, dwa druty nitinolowe z pętlą i dwa druty Kirchnera 1.24mm.	1	szt.
94	Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach 2mm, 3mm oraz długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk.	15	szt.
95	Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki kostnej dostępne w średnicach 3mm długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk.	15	szt.
				SUMA

	Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

## Pakiet_3
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 3
Poz.	Produkt	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Zestaw narzędzi dostępowych do artroskopii stawu biodrowego sterylny. W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 3x drut nitynolowy o średnicy 1,5 mm i długości 381 mm wyposażony na obu końcach w podwójne markery w odległości 25 i 30mm, 3 x igły dostępowe 14G o długości 178 mm z metalowym mandrynem, strzykawka 30 cc wraz z trzema końcówkami zamykającymi typu „luer”, marker i elastyczna linijka oraz nóż do otwarcia torby w stawie biodrowym tyłu haczykowatego oraz o zakrzywionym ostrzu „banana blade”.	1	szt.
2	Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka stawu biodrowego o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną taśmą ortopedyczną w o szerokości 1,3 mm w kolorze biało - niebieskim. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. Implant pakowany pakowany pojedynczo.	1	szt.
3	Igła do automatycznego narzędzia szyjącego tkankę w biodrze.	1	szt.
4	Nóż do otwarcia torby w stawie biodrowym. Długość całkowita 245 mm. Nóż od strony roboczej zakończony ostrzem w kształcie haka obsadzonego okrągłym trzonku z drugiej stronu karbowana rękojeść umożliwiająca precyzyjne operowanie narzędziem. Narzędzie pakowane po 5 sztuk sterylne.	5	szt.
5	Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implany z wydłużoną prowadnicą do zabiegów biodrowych.	1	szt.
6	Implant bezwęzłowy w wersji biokopmozyt do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implany z wydłużoną prowadnicą do zabiegów biodrowych.	1	szt.
7	Wiertło do kotwicy PushLock 2,9mm.	1	szt.
8	Wiertło do kotwicy PushLock 2,9mm.	1	szt.
9	Jednorazowy, zagięty, sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy. Set złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła.	1	szt.
10	Jednorazowy, prosty, sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy. Set złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła.	1	szt.
11	Elastyczne wiertło do miękkiej kotwicy o średnicy 1,7mm lub 1,8mm. Wiertło wydłużone do zabiegów biodrowych.	1	szt.
12	Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny	1	szt.
13	Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych, wchłanialne, wykonane z PLLA, o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki.	1	szt.
14	Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka w stawie biodrowym o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Zaopatrzona w nic roboczą #2 o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych nic w kolorze niebieskim oraz nic pomocnicza do przeciągnięcia w kolorze biało czarnym zakończona z jednej strony oczkiem z drugiej strony implantu taśmą. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant pakowany pojedynczo, sterylny.	1	szt.
15	Jednorazowy sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy o średnicy 1,8mm. Set złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła.	1	szt.
16	Jednorazowy, zagięty, sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy o średnicy 1,8mm. Set złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła.	1	szt.
				SUMA

	Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

## Pakiet_4
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 4
L.p.	Charakterystyka	Ilość	j. m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka% podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
I.	Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa.	2	szt.
2.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe.	2	szt.
3.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe.	2	szt.
4.	Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe.	1	szt.
5.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe.	2	szt.
6.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe.	2	szt.
7.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe.	2	szt.
8.	Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa.	2	szt.
9.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 5,11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 6,11,12 otworowe.	1	szt.
10.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane.	2	szt.
11.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane.	2	szt.
12.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9 otworowe, blokowane.	2	szt.
13.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana.	2	szt.
14.	Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane.	2	szt.
15.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane.	2	szt.
16.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane.	2	szt.
17.	Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe, blokowane.	2	szt.
18.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 9 i 10 otworowe, blokowane.	5	szt.
19.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 8 otworowe, blokowane.	2	szt.
20.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane.	2	szt.
21.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane.	2	szt.
22.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane.	5	szt.
23.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6 i 8 otworowe, blokowane.	2	szt.
24.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane.	2	szt.
25.	Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	10	szt.
26.	Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	30	szt.
27.	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	40	szt.
28.	Druty Kirschnera, średnica 1.2 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu.	10	szt.
II.	Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka oraz zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
29.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, proste, 16 otworowe, blokowane.	1	szt.
30.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z małym wygięciem, 16 otworowe, blokowane.	1	szt.
31.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z dużym wygięciem, 16 otworowe, blokowane.	1	szt.
32.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane.	1	szt.
33.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowe, w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane.	1	szt.
34.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane.	1	szt.
35.	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, blokowane.	3	szt.
36.	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane.	3	szt.
37.	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane.	10	szt.
38.	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie 12 i 14 otworowe, blokowane.	30	szt.
39.	Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i szerokie, długie 13 i 15 otworowe, blokowane.	5	szt.
40.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane.	1	szt.
41.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane.	1	szt.
42.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane.	1	szt.
43.	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane.	1	szt.
44.	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane.	2	szt.
45.	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane.	1	szt.
46.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane.	2	szt.
47.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane.	5	szt.
48.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane.	1	szt.
49.	Śruba dedykowana do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej.	1	szt.
50.	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	70	szt.
51.	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	300	szt.
52.	Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu.	10	szt.
III.	Implanty pod śruby 2.8 mm, do trzonu dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
53.	Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane.	1	szt.
54.	Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane.	1	szt.
55.	Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane.	5	szt.
56.	Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane.	1	szt.
57.	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	1	szt.
58.	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	1	szt.
59.	Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu.	10	szt.
IV.	Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
60.	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 4 otworowa.	2	szt.
61.	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 6 i 8, w kształcie litery T 7 i 9 otworowa.	2	szt.
62.	Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowa, 6, 11 i 12 otworowa.	2	szt.
63.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe, lewe, blokowane.	1	szt.
64.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe, lewe, blokowane.	1	szt.
65.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe, lewe; blokowane.	1	szt.
66.	Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe, lewe, blokowane.	1	szt.
67.	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	10	szt.
68.	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	30	szt.
69.	Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	10	szt.
70.	Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm.	3	szt.
71.	Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu.	6	szt.
72.	Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu.	10	szt.
V.	Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
73.	Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane.	1	szt.
74.	Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	10	szt.
75.	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	20	szt.
76.	Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu.	10	szt.
VI.	Śruby samowiercące
77.	Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	50	szt.
78.	Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu.	10	szt.
				SUMA

	Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

## Pakiet_5
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

Pakiet 5
Poz.	Opis	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Kotwica niciowa do zaopatrywania niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 1,4 mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 FORCE FIBER lub w jedną taśmę o szerokości 1.2 mm, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 3,0 mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21 mm+/-0,5 mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator zapewnia oferujący.	25	szt.
2	Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER lub taśmy o szerokości 2mm, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0 mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21 mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący.	25	szt.
3	Biodegradowalny, mający postać balonu implant, stosowany jako element dystansowy w strukturach stawowych. Dostarczany w stanie sterylnym, dostępny w 3 rozmiarach – S, M, L (w zależności od rozmiaru uszkodzenia).	1	szt.
4	Kotwica ze szwem bezwęzełkowym, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4 mm, średnica zewnętrzna 4.5 mm (5.5 mm po implantacji) , wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS) , umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej częsci uchwytu (koloru czarnego), szew przesuwa się o około 1,5 mm co każde 60° obrotu.	10	szt.
5	Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w dwie wzmocnione nici typu #2 Force Fiber; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5 mm.	20	szt.
				SUMA

Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

## Pakiet_6
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 6
Poz.	Produkt	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
	Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana w 100% z półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm lub 5x5 cm, grubość 2 mm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. W przypadkach gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji co obniża koszt procedury.
1.	Wymiary membrany 2 cm x 2 cm, grubość 2 mm	10	szt.
2.	Wymiary membrany 5 cm x 5 cm, grubość 2 mm	1	szt.
				SUMA

## Pakiet_7
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 7
Poz.	Produkt	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800um. Wytrzymałości mechanicznej 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4mm o objętości 2,5cm³.	20	szt.
2	Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800um. Wytrzymałości mechanicznej 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4mm o objętości 5 cm³.	10	szt.
3	Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800um. Wytrzymałości mechanicznej 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek1-4mm o objętości 10 cm³.	5	szt.
4	Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800um. Wytrzymałości mechanicznej 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4mm o objętości 15 cm³.	5	szt.
5	Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800um. Wytrzymałości mechanicznej 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4mm o objętości 20 cm³.	5	szt.
6	Klin do osteotomii zbudowany z syntetycznego materiału kościozastępczego do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800um. Wytrzymałości mechanicznej 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie klinu o wym: 15x20x10x8mm.	5	szt.
7	Klin do osteotomii zbudowany z syntetycznego materiału kościozastępczego do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójtrofosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800um. Wytrzymałości mechanicznej 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie klinu o wym: 15x20x6x4mm.	5	szt.
				SUMA

## Pakiet_8
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 8
Poz.	Produkt	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Elektrody monopolarne, do rękojeści uniwersalnej	20	szt.
2	Rękojeść do elektrod uniwersalnych	5	szt.
				SUMA

## Pakiet_9
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 9
L. p.	Produkt	Ilość	j.m	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT w PLN	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Mocowanie stopy (lewa/prawa). Element trakcji do kończyny dolnej niezbędny do ułożenia stopy w trakcie zabiegu.	2	szt.
2	Aktywny wyciąg do biodra (lewa noga/prawa noga). Element trakcji do kończyny dolnej niezbędny do ułożenia i aktywnego manipulowania w trakcie zabiegu.	2	szt.
3	Dokładka do stołu operacyjnego kompatybilna z wyciągiem do biodra. Niezbędny element trakcji do ułożenia pacjenta.	1	szt.
4	Podkładka pod pacjenta ochronna.	1	szt.
5	Sworzeń do mocowania wałka blokującego. Stały element trakcji.	1	szt.
6	Wałek jednorazowy blokujący pacjenta na stole, chroniący krocze w trakcie zabiegu.	1	szt.
7	Gąbka jednorazowa usztywniająca do buta mocującego stope 2 szt w opakowaniu.	2	szt.
8	Złączka mocująca dokładkę do stołu operacyjnego po bokach, 2 szt w pudełku. Stały element trakcji do kończyny dolnej.	2	szt.
9	Mata jednorazowa pod pacjenta antypoślizgowa 3 szt.	3	szt.
				SUMA

## Pakiet_10
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 10
L. p.		ilość	j. m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT w PLN	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Ostrza klasyczne o zróżnicowanym stopniu agresywności, dedykowane do usuwania tkanek miękkich oraz kostnych. Z zębami lub bez.Umożliwiają obracanie okna ostrza o 360stopni wewnątrz stawu, bez konieczności wyjmowania i wyginania. Kompatybilne z urządzeniem DYONICS. Rozmiary 3,5-5,5 mm II. W wersji do dużych i/lub małych stawów. Rozmiary 2,9-3,5 mm. Należy podać numery katalogowe dla wszystkich oferowanych rozmiarów.	186	szt.
2	Ostrza ze wzmocnionego stopu metali, o zróżnicowanym stopniu agresywności, dedykowane do tkanek miękkich oraz kostnych. Z zębami lub bez. Ostrza cechują się zwiększoną trwałością podczas zabiegu, odporne na ścieranie, klasa premium. Wąska tolerancja między zewnętrzną a wewnętrzna ścianą ostrza. Rozmiary 3,5-5,5mm. Należy podać numery katalogowe dla wszystkich oferowanych rozmiarów.	72	szt.
3	Ostrza do artroskopii biodra, o długości 180mm, lepsza widoczność w trakcie zabiegu. Pakowane po 3 szt w opakowaniu. Podana cena za opakowanie. Kompatybilne z shaverem DYONICS power II. Rozmiary 4,0-5,5. Należy podać numery katalogowe dla wszystkich oferowanych rozmiarów.	21	szt.
				SUMA

## Pakiet_11
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

Pakiet 11
Poz.	Opis	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Bipolarna końcówka urządzenia do zabiegów artroskopowych do koblacji do usuwania tkanek miękkich bez aktywnego odpływu (możliwość podłączenia ssaka).	20	szt
2	Bipolarna końcówka urządzenia do zabiegów artroskopowych do koblacji do usuwania tkanek miękkich z aktywnym odpływem.	20	szt
				SUMA
Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy do nieodpłatnego użyczenia waporyzatora (koblatora) umożliwiającego precyzyjną ablację tkanek z minimalnym uszkodzeniem zdrowych tkanek okalających oraz zachowanie hemostazy w naczyniach krwionośnych. System ze zintegrowanym regulatorem odpływu. 5 programów pracy. Funkcja ochrony optyk.

## Pakiet_12
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 12
Poz.	Opis	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu.	1	szt
2	Endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych.	1	szt
3	Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne.	1	szt
4	Śruba interferencyjna wykonana z materiału biowchłanialnego w składzie: PLGA, B-TCP, siarczan wapnia, o otwartej ażurowej konstrukcji i średnicach 5-12mm oraz długościach 20-35, także lewoskrętne.	1	szt
5	Sterylny, okrągły, tytanowy guzik, o średnicy 15 i 17 mm, przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.	1	szt
6	Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem.	2	szt
7	Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm.	1	szt
8	Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni.	150	szt
9	Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową elastyczną igłę.Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym.. Dostępne dwa rodzaje rekojeści- zagięta i odwrotnie zagięta. Igła posiada możliwość mechanicznego wygięcia w górnej częsci do 35% a w dolnej części do 80%. W zestawie z rękojeścią wymagany aplikator do doginania igły oraz jednorazowa półkaniula.	80	szt
10	Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową elastyczną igłę.Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym.. Dostępne dwa rodzaje rekojeści- zagięta i odwrotnie zagięta. Igła posiada możliwość mechanicznego wygięcia w górnej częsci do 35% a w dolnej części do 80%.	30	szt
11	Sterylna igła z oczkiem do szycia łąkotki, kompatybilna z zestawem dwururek do szycia łąkotki, 6 szt w opakowaniu	6	szt
12	Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze.	10	szt
13	Wiertło 1.7 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,7 mm.	1	szt
14	Wiertło 1.9 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,9 mm.	1	szt
15	Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki (rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator.	20	szt
16	Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator.	10	szt
17	Nici polietylenowe 38", grubości #2, o podwyższonej wytrzymałości, sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 10 szt.	10	szt
18	Miękka ktowica o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka (po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów (po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm).	5	szt
19	Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki polipropylenowe.	5	szt
20	Płytka rewizyjna stanowiąca nakładkę na endobutton o okrągłym lub owalnym kształcie. Wymagane rozmiary: okrągłe o średnicy 17mm 21mm oraz owalne 11x18mm,15x21mm. Wykorzystywane również do rekonsrukcji ACL jako nakładka na zawieszkę piszczelową.	1	szt
21	Druty kierunkowe o średnicy 1,2mm o średnicach 9" lub 12", sterylne, 5 szt. w opakowaniu zbiorczym.	5	szt
22	Płytka tytanowa w kształcie okrągłego guzika w trzech rozmiarach średnicy: small 12mm (peg 4.4mm), medium 15 mm (peg 7mm), large 18 mm (peg 10mm); na stałe połączony z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu i nici zakończonej igłą do obszycia przeszczepu. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu.	5	szt
23	Kotwica do mocowania tkanek miękkich wykonana z materiału peek lub biowchłanialnego w składzie : PLGA, β-TCP, siarczan wapnia, w rozmiarach 4,5mm ( PEEK, wstępnie przeładowana 1 tąśmą), 4,75mm (biowchłanialna, wstępnie przeładowana 1 nicią #2 i jedną taśmą) i 5,5mm ( PEEK i biowchłanialna, wstępnie przeładowana 1 nicią #2 i jedną taśmą), o otwartej konstrukcji, gdzie gwint oparty jest na dwóch równoległych wspornikach. Kotwica załadowana na całej długośći na jednorazowy podajnik zwiększający jej wytrzymałość w trakcie implantacji. Konieczne niezbędne instrumentarium do implantacji.	5	szt
24	Kotwica do mocowania tkanek miękkich wykonana z materiału peek lub biowchłanialnego w składzie : PLGA, β-TCP, siarczan wapnia, w rozmiarach 4,5mm ( PEEK) 4,75mm (biowchłanialna) i 5,5mm ( PEEK i biowchłanialna), o otwartej konstrukcji, gdzie gwint oparty jest na dwóch równoległych wspornikach. Kotwica załadowana na całej długośći na jednorazowy podajnik zwiększający jej wytrzymałość w trakcie implantacji, wstępnie przeładowana 2 lub 3 nićmi #2. Konieczne niezbędne instrumentarium do implantacji.	5	szt
25	Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy.	5	szt
26	Mała kotwica bezwęzłowa 2.9 wykonana z materiału PEEK. Dedykowana do biodra, barku lub małych stawów.	5	szt
27	Mała kotwica bezwęzłowa 2.75 wykonana z materiału PEEK. Dedykowana do biodra, barku lub małych stawów.	5	szt
28	Jednorazowe wiertło dedykowane kotwicy Microraptor knotless 2.75.	2	szt
29	Mała kotwica bezwęzłowa 2.75 wykonana z biowchłanialnego materiału w składzie: PLGA, β-TCP, siarczan wapnia . Dedykowana do biodra, barku lub małych stawów.	5	szt
30	Wiertło elastyczne do kotwicy Q-FIX 1.8.	2	szt
				SUMA

	Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

## Pakiet_13
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 13
Poz.	Opis	Ilość	j. m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Optyka dedykowana artroskopii małych stawów, autoklawowalna, kąt patrzenia 30 st, średnica 2.7 mm.	1	szt.
2	Kaniula artroskopowa dedykowana małym stawom, autoklawowalna, srednica 2,9 mm.	1	szt.
3	Obturator kompatybilny z kaniulą do optyki artroskopowej 2,7x30 deg.	1	szt.
4	Koszyk do sterylizacji optyki do małych stawów.	1	szt.
				SUMA

## Pakiet_14
	Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

Pakiet 14
Poz.	Opis	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Miękka kotwica o wymiarach 1,8 mm x 15 mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka (po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów (po implementacji supeł o średnicy 4,7 x 5,5 mm).	10	szt
2	Popychacz węzłów, szósty palec.	1	szt
3	Urządzenie do przeszywania stożka rotatorów nićmi, proste, zagięte w prawo, w lewo.	1	szt
4	Narzędzie do przeszywania w wersji XL dedykowane dla biodra, proste.	1	szt
5	Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5 mm, 5,5 mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy.	10	szt
6	Kaniule jednorazowe (10 szt. opakowaniu), sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5mm do 8,5 mm (4,5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5 mm) i długości od 45 do 90 mm (45; 55; 72; 90).	2	op
7	Kaniule jednorazowe (6 szt. w opakowaniu) dedykowane do artroskopii biodra, sztywne, giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 7,0-8,5 mm i długości od 90-110 mm.	2	op
8	Performator kostny, 20 stopni zagięcia, mała średnica.	1	szt.
9	Performator kostny, 20 stopni zagięcia, duża średnica.	1	szt.
10	Performator kostny, 40 stopni zagięcia, mała średnica.	1	szt.
11	Performator kostny, 40 stopni zagięcia, duża średnica.	1	szt.
12	Uniwersalna rączka do performatorów kostnych do zabiegów artroskopowych.	1	szt.
				SUMA