## Pakiet_1
	Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 1 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ MODERNIZACJA/REKONDYCJONOWANIE POSIADANEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO BIOKSEL 6000.
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT w PLN	Wartość brutto w PLN	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PT (objetość fiolki max. 10 ml).			2400 ml
2.	APTT + CaCl2 (objetość fiolki max. 10 ml).			1200 ml
3.	Fibrynogen, oznaczanie met. Claussa, objętość fiolki maksimum 2 ml.			320 ml
5.	Osocze kontrolne na poziomie normalnym, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			120 ml
6.	Osocze kontrolne na poziomie patologicznym niskim, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			120 ml
7.	Osocze kontrolne na poziomie patologicznym wysokim, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			120 ml
8.	Kalibrator wieloparametrowy, objętość fiolki max. 1 ml.			30 ml
9.	Płyn czyszczący a 200 ml.			70 op
10.	Płyn płuczący a 2000 ml.			70 op
11.	Kuwety Chrome op. 500 szt.			80 op.
12.	Kontrola międzynarodowa 1x w miesiącu.			24 razy
13.	Zapewnienie autoryzowanego serwisu aparatu – podać cenę roboczogodziny.
14.	Roczny pzegląd techniczny aparatu.			2 razy
				SUMA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW:
— odczynniki optycznie czyste przeznaczone do pomiarów optycznych
— trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji minimum 25 dni
— współczynnik czułości tromboplastyny ISI nie większy niż 1,10
— wszystkie odczynniki od jednego producenta
— ulotki (w języku polskim) odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskane dla aparatu Bioksel 6000
— dostarczyć karty charakterystyki oferowanych odczynników
— akceptacja odczynników przez wytwórcę aparatu

## Pakiet_2
	Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 2 / DOSTAWA ZESTAWÓW DIAGNOSTYCZNYCH
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość	Ilość pełnych opakowań	Cena jednostkowa netto	Stawka procentowa VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT w PLN	Wartość brutto w PLN	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jednostopniowy test panelowy do wykrywania kokainy, metadonu, THC, amfetaminy, TCA, ekstazy, metamfetaminy, opiatów i barbituranów i benzodiazepin w moczu.			150 szt.
2.	Test kasetkowy do wykrywania heterofilnych p/ciał w klasie IgM w infekcji Mononukleozą.			375 szt
3.	HIV test kasetkowy.			700 szt
4.	Syfilis test paskowy.			500 szt
5.	Krew utajona w kale (metoda bez koniecznej diety) czułość 10 ng/ml. Płynna kontrola dodatnia w każym opakowaniu.			800 szt
6.	Helikobacter pylori w kale.			250 szt
7.	Odczynnik May-Grunwalda.			1000 ml
8.	Odczynnik Giemsy.			500 ml
9.	Płyn do liczenia retikulocytów.			100 ml
				SUMA

## Pakiet_3
	Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 3 / DOSTAWA JEDNORAZOWYCH PLASTYKOWYCH ARTYKUŁÓW LABORATORYJNYCH
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość / [szt.]	Ilość pełnych opakowań	Cena jednostkowa netto	Stawka procentowa VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT w PLN	Wartość brutto w PLN	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Końcówki żółte 200 µl typu Gilson.			100000
2.	Końcówki niebieskie 1000 µl typu Gilson.			5000
3.	Końcówki 5000 µl.			2000
4.	Probówki puste PP 10 ml okrągłodenne, bez kołnierza, bez znacznika 16 × 100.			2500
5.	Probówki puste PP o dnie stożkowym 16 × 100 bez znacznika.			10000
6.	Probówki puste 1,5 ml typu Eppendorf, dno stożkowe, niejałowe, bez znacznika, z korkiem płaskim, w opakowaniu nie większym niż 1000 szt.			7000
7.	Probówki puste PS, średnica 12 mm, wysokość 75-85 mm, dno kuliste, bez kołnierza, bez znacznika.			30000
8.	Zestaw do OB., jednorazowe pipety i probówki z cytrynianem sodu 3,8 %.			1000
9.	Pojemnik plastikowy na mocz, niesterylny, z zakrętką.			10000
10.	Pojemnik na kał z łopatką.			400
11.	Szkiełka nakrywkowe, 22 × 22 mm.			5000
12.	Szkiełka podstawowe, nieszlifowane, 76 × 26 mm, gr. 1 mm.			1500
13.	Korki uniwersalne, karbowane, do probówek średnicy 16 mm.			2000
14.	Plastikowe kamery PS z siatką do ilościowej analizy elementów morfotycznych osadu moczu 10 pozycyjne opakowanie po 100 komór.			2000
15.	Probówki PP stożkowe pojemności 7 ml.			1000
16.	Bagietki plastikowe proste dł. 125 mm.			2000
17.	Piopety Pasteura 3 ml dł. 15,5 cm z podziałką.			30000
18.	Przezroczyste polimerowe płyty do oznaczania grup krwi, 5 rzędów po 7 wgłębień.			1500
19.	Białe polimerowe płyty do oznaczania grup krwi, 5 rzędów po 7 wgłębień.			400
20.	Probówki o pojemności 3 ml, na 2,5 ml krwi, zawierające heparynę litową.			7000
21.	Probówki do hematologii o pojemności 3 ml, na 1 ml krwi.			5000
22.	Probówki do koagulologii, poj. 3 ml, na 1,8 ml krwi.			1000
23.	Probówki do glukozy i mleczanów o poj. 3 ml, na 1 ml krwi.			1000
24.	Probówki puste 2 ml typu Eppendorf, dno okrągłe, niejałowe, z korkiem płaskim, w opakowaniu nie większym niż 1000 szt.			2000
25.	Probówki PP 16×100 okrągłodenne z granulatem.			2000
26.	Korki uniwersalne, karbowane, do probówek średnicy 12-13 mm			1000
				SUMA
	Ilości podać w sztukach, przeliczyć na opakowania, cenę jednostkową należy podać za opakowanie.

## Pakiet_4
	Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 4 / Panele alergologiczne – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych IgE.
l.p.	Nazwa panelu	Numer / Katalogowy	Ilość oznaczeń	Ilość pełnych opakowań	Cena netto za / opakowanie	Stawka VAT / [%]	Wartość / Netto w / PLN	Wartość / Podatku / VAT w PLN	Wartość / brutto w PLN	Uwagi
1	Panel alergologiczny wziewny 20 alergenowy.		480
2	Panel alergologiczny pokarmowy 20 alergenowy.		480
3	Panel alergologiczny z komponentami mleka krowiego.		60
4	Panel alergologiczny z komponentami jaja kurzego.		60
5	Panel alergologiczny atopowy 30 alergenowy.		48
6	Panel alergologiczny rekombinanty pyłki.		48
7	Panel alergologiczny rekombinanty roztocza.		120
8	Panel alergologiczny oddechowy 10 alergenowy.		168
9	Panel alergologiczny pokarmowy 10 alergenowy.		120
10	Niezbędny sprzęt na okres 24 miesięcy.		24
				SUMA

	Testy do ilościowego oznaczania alergenów powinny spełniać następujące wymagania:					skreślić odpowiednio
1	Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.					TAK / NIE
2	Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesione na każdy test.					TAK / NIE
3	Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych.					TAK / NIE
4	Czas wykonania badania nie przekraczający 3 godzin.
5	W standardach ludzkie IgE.					TAK / NIE
6	Możliwość wykonania badań z max 200 μl surowicy.					TAK / NIE
7	Dolna granica wykrywalności od 0,15 kU/l.					TAK / NIE
8	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia.					TAK / NIE
9	Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18 do 24°C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.					TAK / NIE
10	Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie trwania całości procedury.					TAK / NIE

## Pakiet_5
	Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2024					Załączniki Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 5 / DOSTAWA MATERIAŁÓW DO KONTROLI WEWNĄTRZ LABORATORYJNEJ
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość [ml]	Ilość pełnych opakowań	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT w PLN	Wartość brutto w PLN	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Materiał do kontroli jakości parametrów biochemicznych poziom normalny: Albuminy, ALT, AST, Amylaza, Białko całkowite, Cholesterol, HDL, CK, Fosforany nieorganiczny, Glukoza, GGTP, Kreatynina, MG, Kwas moczowy, Mocznik, Wapń, Trójglicerydy, Żelazo, Chlorki, Sód, Potas.			400
2.	Materiał do kontroli jakości parametrów biochemicznych poziom patologiczny: Albuminy, ALT, AST, Amylaza, Białko całkowite, Cholesterol, HDL, CK, Fosforany nieorganiczny, Glukoza, GGTP, Kreatynina, MG, Kwas moczowy, Mocznik, Wapń, Trójglicerydy, Żelazo, Chlorki, Sód, Potas.			400
3.	Materiał do kontroli jakości parametrów immunochemicznych poziom normalny: TSH, fT3, fT4, Insulina, Prolaktyna, CA 125, CA 19-9, CEA, Estradiol, Kortyzol, DHEA-S, FSH, HCG, IgE, Kwas foliowy, LH, PSA total, PSA free, PTH, Testosteron, Witamina D3 total, Witamina B12.			300
4.	Materiał do kontroli jakości parametrów immunochemicznych poziom patologiczny: TSH, fT3, fT4, Insulina, Prolaktyna, CA 125, CA 19-9, CEA, Estradiol, Kortyzol, DHEA-S, FSH, HCG, IgE, Kwas foliowy, LH, PSA total, PSA free, PTH, Testosteron, Witamina D3 total, Witamina B12.			300
5.	Materiał do kontroli jakości parametrów w moczu poziom normalny: Białko, Glukoza, Amylaza, Wapń, Chlorki, Kreatynina, Magnez, Mikroalbumina, Fosforany nieorganiczne, Potas, Sód, Mocznik, Kwas moczowy.			300
6.	Materiał do kontroli jakości parametrów w moczu poziom patologiczny: Białko, Glukoza, Amylaza, Wapń, Chlorki, Kreatynina, Magnez, Mikroalbumina, Fosforany nieorganiczne, Potas, Sód, Mocznik, Kwas moczowy.			300
				SUMA

	Parametry wymagane					skreślić odpowiednio
1	Materiał do kontroli jakości parametrów biochemicznych: / - w formacie liofilizowanym / - stabilny po rekonstytucji min. 28 dni w temp. -20ºC / - dostępny na dwóch poziomach: normalnym i patologicznym wysokim					TAK / NIE
2	Materiał do kontroli jakości parametrów immunochemicznych: / - materiał 100% surowicy ludzkiej, wyklucza się materiał bazujący na surowicy odzwierzęcej / - wformacie liofilizowanym / - stabilny po rekonstytucji min. 28 dni w temp. -20ºC / - dostępny na dwóch poziomach: normalnym i patologicznym wysokim					TAK / NIE
3	Materiał do kontroli jakości parametrów w moczu: / - materiał 100% ludzki mocz / - płynny, gotowy do użycia / - stabilny po otwarciu 30 dni w temp. +2ºC do +8ºC / - dostępny na dwóch poziomach: normalnym i patologicznym wysokim					TAK / NIE
4	Wykonawca dostarczy oprogramowanie typu cloud based do opracowywania i zarządzania wynikami kontroli jakości.					TAK / NIE
5	Wartości zmetrykowane lub wartości z okresu wstępnego w 24.7.					TAK / NIE
6	Dostęp do programu z każdego urządzenia z dostępem do internetu.					TAK / NIE
7	Automatyczne wyliczanie niepewności pomiarowej oraz wartości sigma dla każdego parametru.					TAK / NIE
8	Raportowane wyniki kontroli jakości są aktualizowane i automatycznie opracowywane statystycznie oraz porównywane w obrębie grupy 24 h na dobę każdego dnia.					TAK / NIE
9	Możliwość przeglądu wyników kontroli jakości w formie tabelarycznej i na kartach L-J.					TAK / NIE
10	Możliwość wyboru reguł kontrolnych odrębnie dla każdego z oznaczanych parametrów.					TAK / NIE
11	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi oprogramowania.					TAK / NIE
12	Możliwość porównania on-line wyników pomiarów z grupą porównawczą (aparaturową i/lub odczynnikową) innych użytkowników korzystających z tego samego materiału kontrolnego.					TAK / NIE
13	Na Wykonawcy spoczywa obowiązek automatycznego podłączenia oprogramowania z LIS obecnym w Laboratorium.					TAK / NIE