## Opis_
	Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ MODERNIZACJA/REKONDYCJONOWANIE POSIADANEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO BIOKSEL 6000.
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT w PLN	Wartość brutto w PLN	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PT (objetość fiolki max. 10 ml).			2400 ml
2.	APTT + CaCl2 (objetość fiolki max. 10 ml).			1200 ml
3.	Fibrynogen, oznaczanie met. Claussa, objętość fiolki maksimum 2 ml.			320 ml
5.	Osocze kontrolne na poziomie normalnym, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			120 ml
6.	Osocze kontrolne na poziomie patologicznym niskim, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			120 ml
7.	Osocze kontrolne na poziomie patologicznym wysokim, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			120 ml
8.	Kalibrator wieloparametrowy, objętość fiolki max. 1 ml.			30 ml
9.	Płyn czyszczący a 200 ml.			70 op
10.	Płyn płuczący a 2000 ml.			70 op
11.	Kuwety Chrome op. 500 szt.			80 op.
12.	Kontrola międzynarodowa 1x w miesiącu.			24 razy
13.	Zapewnienie autoryzowanego serwisu aparatu – podać cenę roboczogodziny.
14.	Roczny pzegląd techniczny aparatu.			2 razy
				SUMA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW:
— odczynniki optycznie czyste przeznaczone do pomiarów optycznych
— trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji minimum 25 dni
— współczynnik czułości tromboplastyny ISI nie większy niż 1,10
— wszystkie odczynniki od jednego producenta
— ulotki (w języku polskim) odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskane dla aparatu Bioksel 6000
— dostarczyć karty charakterystyki oferowanych odczynników
— akceptacja odczynników przez wytwórcę aparatu