## Pakiet_1
	Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 1
Poz.	Produkt	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik.	3	szt.
2	Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak.	1	szt.
3	Klamra kompresyjna nitinolowa o zwiększonej sile kompresji i stabilności rotacyjnej w rozmiarach: 15 mm × 15 mm, 18 mm × 15 mm, 18 mm × 18 mm, 20 mm × 15 mm, 20 mm × 20 mm , 25 mm × 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik.	1	szt.
4	Klamra kompresyjna nitinolowa o zwiększonej sile kompresji i stabilności rotacyjnej w rozmiarach: 15 mm × 15 mm, 18 mm × 15 mm, 18 mm × 18 mm, 20 mm × 15 mm, 20 mm × 20 mm , 25 mm × 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak.	1	szt.
5	Płyta anatomiczna do artrodezy stawu skokowego typ Anterior / Anterolateral Tibiotalar, materiał tytan, dostępna w czterech długościach, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm, w częsci proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do kompresji z użyciem śruby gąbczastej 5,5mm, wysokość płyty w części proksymalnej 2,7mm, w części dystalnej 2,9mm, Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Anterior Minimally Invasive Tibiotalar, materiał tytan.	1	szt.
6	Płyta do artrodezy stawu skokowego typ Lateral Tibiotalocalcaneal dostępna w czterech długościach, Lateral Tibiotalar dostępna w czterech długościach, Posterior Tibiotalocalcaneal, materiał tytan, otwory dostosowane do śrub średnica 4,5mm, 5,5mm.	1	szt.
7	Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, korowa, średnica 4,0mm (długość 10-44mm).	1	szt.
8	Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm).	5	szt.
9	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm).	1	szt.
10	Śruba tytanowa, blokowana, średnica 4,5mm (długość 18-75mm), korowa, średnica 4,5mm (długość 18-100mm).	1	szt.
11	Śruba tytanowa, gąbczasta, średnica 5,5mm (długość 20-100mm).	1	szt.
12	Płyta anatomiczna do kolumny przyśrodkowej, rozmiar S, M, L, otwory pod śruby blokowane - średnica 3,5mm.	1	szt.
13	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm / 3,0mm / - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), / - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), / - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), / - płyty w kształcie T 3,0mm (2-,3-,4- otworowe).	1	szt.
14	Tytanowe płyty do złamań kości piętowej, wysokość płyty 1,35mm, otwory pod śruby blokowane 3,5mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, możliwość użycia śrub 3,5mm, 4,0mm, płyty kodowane kolorem, prawe (cztery rozmiary), lewe (cztery rozmiary).	1	szt.
15	Tytanowe płyty do złamań kości piętowej, wysokość płyty 1,35mm, otwory pod śruby blokowane 3,5mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, możliwość użycia śrub 3,5mm, 4,0mm, płyty kodowane kolorem, prawe (cztery rozmiary), lewe(cztery rozmiary), płyty do zespoleń przezskórnych (małoinwazyjnych).	1	szt.
16	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych / - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), / - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), / - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm.	10	szt.
17	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, / - średnica 5mm (długość 20-90mm), / - średnica 7,0mm (długość 35-120mm),	15	szt.
18	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, implanty sterylne, / - średnica 5mm (długość 20-90mm), / - średnica 7,0mm (długość 35-140mm),	10	szt.
19	Kotwica tytanowa 1,7 mm x 5 mm, wzmocniony szew #3-0 zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku.	1	szt.
20	Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2.7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku.	10	szt.
21	Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku.	10	szt.
22	Kotwica bezwęzłowa 2,5mm X 8mm, materiał PEEK i BioComposite.	1	szt.
23	Kotwica bezwęzłowa 2,9mm x 12 mm, materiał BioComposite.	1	szt.
24	Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, wymiary 3,5mm x 8,5mm, otwarte oczko do przeciągania ścięgna i taśmy.	30	szt.
25	Kotwica bezwęzłowa, materiał PEEK, wymiary 3,5mm x 13,5mm, 4,75 mm x 16,1mm.	1	szt.
26	Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, wzmocniony szew w rozmiarze #1 zakończony igłami, kotwica dostępna w wersji z taśmą 1,3mm i podwójną taśmą 0,9mm.	10	szt.
27	Miękka kotwica bezwęzłowa na jednorazowym podajniku, wzmocniony szew w rozmiarze #2 zakończony igłami.	1	szt.
28	Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,35mm, 1,6mm.	3	szt.
29	Zestaw narzędzi do kotwic 2,9mm x 12mm.	1	szt.
30	Zestaw sterylny instrumentów do kotwic wbijanych 2,5mm x 8mm zawierający: celownik, wiertło 1,8mm, wiertło 2mm, nakłuwacz.	1	szt.
31	Zestaw instrumentów do kotwic 4,75mm.	1	szt.
32	Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,6mm, 1,8mm.	1	szt.
33	Śruba interferencyjna, kaniulowana do tenodezy, materiał PEEK, BioComposite, średnica 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9mm, długość w zakresie od 6mm do 23mm.	1	szt.
34	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych / - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), / - średnica 3,0mm (długość 10-36mm).	10	szt.
35	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, / - średnica 2,5mm (długość 8-50mm), / - średnica 3,5mm (długość 12-60mm), / - średnica 4,0mm (długość 16-60mm).	130	szt.
36	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, / - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), / - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm).	1	szt.
37	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, / - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), / - średnica 4,0mm (długość 14-60mm).	10	szt.
38	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, / - średnica 4,5 mm, częściowo gwintowane, gwint na całej długości (długość 20-80 mm), / - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm, / - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm, / - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości.	15	szt.
39	Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm, długości w zakresie 10 do 14 mm, kodowana kolorem.	30	szt.
40	Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 3 mm, długości w zakresie 13 do 19 mm, kodowana kolorem	1	szt.
41	Biowchłanialny pin do artoredezy stawów PIP, osteotomii i mocowania odłamów kostnych w rozmiarze 1,5 mm x 100 mm	1	szt.
42	Śruby korowe – średnica 2,7mm, długość w zakresie 10-60 mm, materiał stal / Śruby blokowane – średnica 2,7mm, długość w zakresie 10-60 mm, materiał stal / Śruby korowe – średnica 3,0mm, długość w zakresie 10-60 mm, materiał stal / Śruby blokowane – średnica 3,5mm, długość w zakresie 10-60 mm, materiał stal / Śruby korowe – średnica 3,5mm, długość w zakresie 10-80 mm, materiał stal / Śruby - średnica 4,0mm, długość w zakresie 10-60 mm, materiał stal / Śruba stalowa 4.0mm, kaniulowana, z krótkim gwintem ~1/3 długości śruby, nieblokowana, zakres długości 30mm do 60mm / Śruba stalowa 4.0mm, kaniulowana, z długim gwintem ~1/2 długości śruby, nieblokowana, zakres długości 30mm do 60mm	1	szt.
43	Podkładka tytanowa, rozmiar 10mm, 13mm	1	szt.
44	Podkładka tytanowa, średnica 6mm, 6,5mm, 7mm	1	szt.
45	Podkładka stalowa, średnica 7mm	1	szt.
46	Drut prowadzący 1,6mm, 2,4 mm	1	szt.
47	Płyta tytanowa do osteotomii pierwszej kości śródstopia. Płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm, niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa, możliwość zastosowania ze śrubami korowymi 2,4mm	1	szt.
48	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm / 3,0mm / - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), / - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), / - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), / - płyty w kształcie T 3,0mm (2-,3-,4- otworowe),	1	szt.
49	Płyta tytanowa do osteotomii Cottona, wysokość płyty 0,5mm, klin w zakresie 0mm - 8mm	1	szt.
50	Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory pod śruby blokowane 2,4mm / 3,0mm / 3,5mm / - płyty Dorsal Midfoot Fusion - trzy rozmiary, / - płyty H do osteotomii kości piętowej Evansa, klin 6mm, 8mm, 10mm, / - płyty H do artrodezy stawu piętowo - sześciennego, / - płyty Lisfranc - trzy rozmiary, / - płyty X - trzy rozmiary / - płyty do osteotomii przypodstawnej I kości śródstopia,	1	szt.
51	Tytanowa płyta typu T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach - 38mm, 45mm, otwory pod śruby blokowane o średnicy 3,5 mm	3	szt.
52	Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta anatomiczna prawa/lewa, dostępna w trzech długościach 45mm - 62mm, zgięcie grzbietowe 8 stopni, koślawość 5 stopni, płyta prosta w trzech długościach 46mm - 65mm, mocowanie płyty z użyciem śrub 3mm, blokowanych zmienno-kątowo.	1	szt.
53	Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, regulowany mechanizm kompresji na płycie, płyta prosta w 4 długościach, płyta ze zgięciem grzbietowym 5 stopni i koślawością 5 stopni w 4 długościach, płyty rewizyjne o długości 66mm	1	szt.
54	Tytanowa płyta 4 otworowa do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5mm, 7,5mm, 10 mm, otwory pod śruby blokowane, średnica 3,5mm, śrubę kompresyjną średnica 4mm	1	szt.
55	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm.	1	szt.
56	Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), stalowa, otwory umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm oraz gąbczastych 4mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Płyta sterylna lub niesterylna	1	szt.
57	Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu.	1	szt.
58	Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), tytanowa, otwory blokowane umożliwiające użycie śrub blokowanych i korowych 3.5 mm, dostosowane do umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu.	1	szt.
59	Płyta hakowa do przyśrodkowa do kostki przyśrodkowej (płyty 3-,5-,7-otworowe), stalowa. W trzonie płyty otwory do śrub blokowanych i korowych 3,5mm oraz gąbczastych 4mm.	1	szt.
60	Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej, stalowa, płyta lewa i prawa (płyty 3-,5-,7 - otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane 2,7mm oraz gąbczaste 3mm.	1	szt.
61	Płyta hakowa, przyśrodkowa do dalszej nasady kości piszczelowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. Płyty sterylne.	1	szt.
62	Płyta hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 3-,5-,7- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu.	1	szt.
63	Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: / - kotwica 3,5mm x 15,8mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), / - kotwica 4,75mm x 19,1mm, / - prowadnica do wiertła (celownik), / - wiertło 2,7mm, / - wiertło kaniulowane 2,7mm, / - wiertło 3.4mm, / - gwintownik do kotwicy 3,5mm, / - gwintownik do kotwicy 4,75mm, / - drut Kirschnera 1,35mm, / - igła – 2 szt. / - pętla nitinolowa długość 200mm.	3	szt.
64	Zestaw implantów do stawu CMC, umożliwiający podwieszenie pierwszej kości śródręcza.	5	szt.
65	System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: / - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 , długość 97cm - 6 szt. / - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt. / - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt.	1	szt.
66	Zestaw implantów do reinsercji ścięgna piętowego, zawierający: / kotwica 4,75mm z taśmą 2mm zakończoną igłami - 2 szt., kotwica 4,75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4,75mm, zestaw dostępny z kotwicami PEEK i Biocomposite.	1	szt.
67	Zestaw implantów do rekonstrukcji płytki podeszwowej zawierający: / - przeszywacz automatyczny z taśmą 1,3 mm, / - wzmocniony szew chirurgiczny #0 – 2 sztuki, / - wzmocniony szew chirurgiczny #0, długość 97 cm z igłą, / - taśma 1,3 mm, długość 97 cm – 2 sztuki, / - tuleje i pętle do przeciągania szwów w rozmiarze krótkim i długim, / - linijka 150 mm.	1	szt.
68	Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej.	1	szt.
69	Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm.	3	szt.
70	Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie.	1	szt.
71	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna, prawa lub lewa. 4-, 6-, 8-, 10-, 12- otworowa. W części nasadowej otwory blokowane w dwóch rzędach pod śruby blokowane/korowe 2.7mm. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm, materiał stal.	1	szt.
72	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa. Płytka 4-, 6-, 8-, 10-, 12- otworowa, mocowana w części nasadowej za pomocą śrub blokowanych i korowych 2.7mm. W trzonie, płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. Płytka prawa lub lewa.	1	szt.
73	Płytka prosta, kompresyjna do stabilizacji dystalnej krawędzi piszczeli. Płytka mocowana śrubami korowymi 2.7mm. Stal.	1	szt.
74	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednia. W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. Płytka 3-, 5-, 7- otworowa.	1	szt.
75	Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej tylna. W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal. Płyta 3- lub 5- otworowa.	1	szt.
76	Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej boczna. W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal.	1	szt.
77	Płyta typu posterolateral, anatomiczna, spiralna, do dalszej nasady kości strzałkowej (płyty 4-,6-,8-,10- otworowe), tytanowa, otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Dodatkowy otwór i wcięcie umożliwiające umiejscowienie elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. Prawa/lewa.	1	szt.
78	Śruby tytanowe, kaniulowane dedykowane do operacji małoinwazyjnych, średnica 3,5mm, kaniulacja 1,4mm, średnica 4,0mm, kaniulacja 1,6mm, długość w zakresie 20mm - 60 mm, łeb śruby skośny / ścięty.	1	szt.
79	Drut prowadzący, kalibrowany, średnica 0,86mm, 1,1mm.	5	szt.
80	Drut prowadzący, kalibrowany, średnica 1,4mm, 1,6mm.	1	szt.
81	Ostrze - opakowanie zbiorcze 10 sztuk.	10	szt.
82	Uchwyt ostrza do zabiegów MIS, długość 13cm.	1	szt.
83	Ostrza do procedur MIS (zabiegi małoinwazyjne stopy), wymiary: / - typ Shannon 2mm x 13mm, / - typ Shannon 2mm x 19,5mm, / - 4,3mm x 13mm, / - 2,9mm x 13mm, / - typ Shannon 2mm x 8mm, / - typ Shannon 2,2mm x 12mm, / - typ Shannon 3,1mm x 20mm.	1	szt.
84	Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła SL, UCL zawierający kotwice bezwęzłowe z materiału PEEK, średnica 3,5mm x 8,5mm - 2 sztuki, wiertła 3mm, 3,5mm, celownik, taśma szerokość1,3mm, szew chirurgiczny 2-0, drut prowadzący 1,35mm – 3 sztuki.	1	szt.
85	Przeciągacz ścięgna w rozmiarze 2.5 mm x 16 cm, mały.	1	szt.
86	Przeciągacz ścięgna w rozmiarze 3.5 mm x 22 cm, duży.	1	szt.
87	Zestaw do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej zawierający: drut prowadzący 1.6 mm x 200 mm, drut prowadzący 1.6 mm x 150 mm, igła 17G x 178 mm, igła17G x 152 mm, szew woskowany #2-0, pętla.	1	szt.
88	Woskowany szew chirurgiczny, rozmiar # 2-0, długość 127 cm, możliwość użycia do rekonstrukcji chrząstki trójkątnej.	1	szt.
89	Zestaw implantów do rekonstrukcji stawu Lisfranca zawierający: / -wiertło kaniulowane 2.7 mm, / -drut prowadzący 1.24 mm, / -implant złożony z dwóch guzików (2.6 mm × 8 mm oraz drugi o średnicy 5.5 mm) połączonych wzmocnionym szwem w rozmiarze #2, podajnik do wprowadzenia implantu. Implant sterylny.	1	szt.
90	Implant tytanowy do rekonstrukcji stawu Lisfranca składający się z kotwicy tytanowej, średnica 3.5 mm oraz gzuika tytanowego, elemnty połączone wzmocnionym szwem #0.	1	szt.
91	Zestaw implantów do operacji przodostopia zawierający: samozaciskowa pętla w rozmiarze #0 z tytanowym guzikiem Ø5.5 mm, tytanowy guzik o szerokości 2.6 mm, szew chirurgiczny typu pętla #0, nitnolowy drut do przeciągania szwów - 2 sztuki, drut prowadzący 1.1 mm - 2 sztuki, drut prowadzący 1.3 mm - 2 sztuki.	1	szt.
92	Zestaw implantów do operacji przodostopia zawierający: samozaciskowa pętla w rozmiarze #0 z tytanowym guzikiem Ø5.5 mm - 2 sztuki, tytanowy guzik 6 mm × 20 mm, szew chirurgiczny typu pętla #0 - 2 sztuki, nitnolowy drut do przeciągania szwów - 2 sztuki, drut prowadzący 1.1 mm - 2 sztuki, drut prowadzący 1.3 mm - 2 sztuki.	1	szt.
93	Implant bezwęzłowy do stabilizacji stawu Lisfranca, dwie płytki połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze, zestaw zawierający wiertło kaniulowane 2.7mm, dwa druty nitinolowe z pętlą i dwa druty Kirchnera 1.24mm.	1	szt.
94	Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach 2mm, 3mm oraz długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk.	15	szt.
95	Jednorazowe, sterylne końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza do tkanki kostnej dostępne w średnicach 3mm długości 7cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 5 sztuk.	15	szt.
				SUMA

	Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

## Pakiet_2
	Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 2
Poz.	Produkt	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Zestaw narzędzi dostępowych do artroskopii stawu biodrowego sterylny. W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 3x drut nitynolowy o średnicy 1,5 mm i długości 381 mm wyposażony na obu końcach w podwójne markery w odległości 25 i 30mm, 3 x igły dostępowe 14G o długości 178 mm z metalowym mandrynem, strzykawka 30 cc wraz z trzema końcówkami zamykającymi typu „luer”, marker i elastyczna linijka oraz nóż do otwarcia torby w stawie biodrowym tyłu haczykowatego oraz o zakrzywionym ostrzu „banana blade”.	1	szt.
2	Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka stawu biodrowego o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną taśmą ortopedyczną w o szerokości 1,3 mm w kolorze biało - niebieskim. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. Implant pakowany pakowany pojedynczo.	1	szt.
3	Igła do automatycznego narzędzia szyjącego tkankę w biodrze.	1	szt.
4	Nóż do otwarcia torby w stawie biodrowym. Długość całkowita 245 mm. Nóż od strony roboczej zakończony ostrzem w kształcie haka obsadzonego okrągłym trzonku z drugiej stronu karbowana rękojeść umożliwiająca precyzyjne operowanie narzędziem. Narzędzie pakowane po 5 sztuk sterylne.	5	szt.
5	Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implany z wydłużoną prowadnicą do zabiegów biodrowych.	1	szt.
6	Implant bezwęzłowy w wersji biokopmozyt do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implany z wydłużoną prowadnicą do zabiegów biodrowych.	1	szt.
7	Wiertło do kotwicy PushLock 2,9mm.	1	szt.
8	Wiertło do kotwicy PushLock 2,9mm.	1	szt.
9	Jednorazowy, zagięty, sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy. Set złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła.	1	szt.
10	Jednorazowy, prosty, sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy. Set złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła.	1	szt.
11	Elastyczne wiertło do miękkiej kotwicy o średnicy 1,7mm lub 1,8mm. Wiertło wydłużone do zabiegów biodrowych.	1	szt.
12	Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny	1	szt.
13	Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych, wchłanialne, wykonane z PLLA, o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki.	1	szt.
14	Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka w stawie biodrowym o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Zaopatrzona w nic roboczą #2 o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych nic w kolorze niebieskim oraz nic pomocnicza do przeciągnięcia w kolorze biało czarnym zakończona z jednej strony oczkiem z drugiej strony implantu taśmą. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant pakowany pojedynczo, sterylny.	1	szt.
15	Jednorazowy sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy o średnicy 1,8mm. Set złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła.	1	szt.
16	Jednorazowy, zagięty, sterylny set do miękkiej biodrowej kotwicy o średnicy 1,8mm. Set złożony z prowadnika, trokara oraz elastycznego wiertła.	1	szt.
				SUMA

	Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium na czas trwania umowy po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

## Pakiet_3
	Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 3
Poz.	Produkt	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Producent, kraj i jego nazwa
1	Elektrody monopolarne, do rękojeści uniwersalnej	20	szt.
2	Rękojeść do elektrod uniwersalnych	5	szt.
				SUMA