## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: 21/2024 |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
Prametr wymagany |  | Paramatr oferowany (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
Nazwa i typ
Producent
Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane
Rok produkcji 2024
L.P. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Stolik do operacji ręki, przezierny dla RTG - płyta karbowana z materacem antystatycznym, o wymiarach min. 800x500 mm, o ergonomocznym kształcie klepsydry dla optymalnego dostępu. | TAK, podać
2 | Materac łączony z płytą karbonową za pomocą łatwych do utrzymania w czystości pasków żelowych lub pinów nie dopuszcza się mocowania za pomocą trudnych do utrzymania czystości rzepów | TAK, podać
3 | Stolik mocowany do szyny bocznej wraz z dołączaną regulowaną podporą. Podpora z możliwością montażu w 2 gniazdach znajdujących się po obu stronach wysuniętej na zewnątrz części blatu stolika w zależności od pozycji Operatora. | TAK
4 | Stolik mocowany do szyny bocznej stołu operacyjnego za pomocą zintegrowanych klamer z regulacją wysokości. Klamry posiadające dźwignie do szybkiego zacisku na szynie stołu bez potrzeby dokręcania. | TAK