## Załącznik_Nr_1a
Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2024					Załącznik Nr 1a do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Szacunkowa ilość zapotrzebowana na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku % VAT	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN

1.	Tlen medyczny w stanie ciekłym.	kg	180000
2.	Dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring*) z montażem i demontażem.	sztuka/miesiąc	24
3.	Tlen medyczny w butlach stalowych 50 l - 8,0m3	mᶟ	384,00
4.	Tlen medyczny w butlach stalowych 10 l 150 bar - 1,6 m3 lub 10 l-200 bar-2,1m3	mᶟ	80,00
5.	Tlen medyczny w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym zawór z przepływomierzem wyskalowanym w litrach na minutę z możliwością przyłączenia urządzeń medycznych (respiratory i inne), szybkozłączem, butle 8l 1,72m3 200Bar.	mᶟ	240,80
6.	Tlen medyczny w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym zawór z przepływomierzem wyskalowanym w litrach na minutę z możliwością przyłączenia urządzeń medycznych (respiratory i inne), szybkozłączem, butle 2 l- 0,4m3	mᶟ	280,00
7.	Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii po 40 l (26-27 kg) oraz 10 l (7,5 kg)	kg	610,00
8.	Dzierżawa butli stalowych na tlen medyczny 10 l, 50 l 55 szt.	sztuka/dobę	40150
9.	Dzierżawa butli aluminiowych na tlen medyczny z zaworem zintegrowanym 2 l i 8 l 80 szt.	sztuka/dobę	58400
10.	Dzierżawa butli na dwutlenek węgla 7 szt.	sztuka/dobę	5110
11.	Czynsz – wózek/stojak 1butlowy do butli medycznej - 3 szt.	sztuka/dobę	2190
12.	Przegląd i konserwacja instalacji gazów medycznych.	sztuk	2
13.	Specjalistyczny transport butli z gazami medycznymi.	dostawa / kurs	96
SUMA:

	*System Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego. Kompaktowe urządzenie do zamontowania na płaszczu zewnętrznym zbiornika z ciekłym tlenem medycznym. Urządzenie ma kontrolować poziom cieczy oraz pomiar ciśnienie w zbiorniku. Ma być wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, umożliwiający czytelny odczyt parametrów zbiornika w każdych warunkach – dzień/noc (podświetlenie). Poziom zawartości cieczy w zbiorniku na wyświetlaczu LCD z możliwością wyświetlania w skali procentowej lub kilogramowej. System Telemetrii z możliwością wysyłania alarmów na podany numer komórkowy działu technicznego szpitala.