## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

L.p.	Opis asortymentu	Ilość	j. m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Wartość podatku VAT w PLN	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy	Producent kraj i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Nazwa handlowa
1.	Elektroda neutralna, dzielona, VIO, ICC, ACC, powierzchnia 85 cm² / pierścień ekwipotencjalny 23 cm² op.=50 szt	70	op.
2.	Elektroda neutralna, dzielona, VIO, ICC, ACC, powierzchnia 72 cm2 bez kabla przyłączeniowego, dla dzieci o wadze od 5 kg do 15 kg	3	szt.
3.	Kabel przyłączeniowy do jednorazowych elektrod neutralnych	6	szt.
4.	Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International PIN z kablem przyłączeniowym o długości 4 m	20	szt
5.	Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 24 mm, długość 45 mm, op.=5szt	3	op
6.	Elektroda kulkowa, prosta, ø 2 mm, długość 40 mm, op.=5 szt.	3	op
7.	Elektroda kulkowa, prosta, ø 5 mm, długość 40 mm, op.=5 szt.	2	op
8.	Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 100 mm	2	szt
9.	Bipolarny kabel przyłączeniowy, dł. 4m	20	szt
10.	Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki ostre, długość 165 mm	5	szt
11.	Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 165 mm	5	szt
12.	Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki ostre, długość 190 mm	5	szt
13.	Pinceta bipolarna Classic, prosta, końcówki 1 mm, tępe, długość 190 mm	5	szt
14.	Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną, 50 x 50 mm op.=100szt.	2	szt
15.	Elektroda haczykowa, płaska w kształcie „L”, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm pokryta powłoką nieprzywierającą	1	szt
16.	Adapter monopolarny 1PIN / 3PIN	1	szt
17.	Kabel bipolarny do resektoskopów STORZ, z wtyczką MF, 4 m do użytku wyłącznie z VIO 300 D	1	szt
18.	Kabel monopolarny, VIO, ICC, ACC, Standard, 4 m do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji	2	szt
19.	Kleszczyki laparoskopowe, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm, z kablem	2	szt
20.	Wkład do kleszczyków laparoskopowych, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm	2	szt
21.	Kleszczyki, zakrzywione 18°, okładki gładkie, długość 200 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF	2	szt
22.	APCapplicator, końcówka robocza 350mm do laparoskopii, elektroda szpatułkowa, op.=5 szt.	2	op
23.	APCapplicator, końcówka robocza 100mm, elektroda szpatułkowa, op.=5 szt.	2	op.
				SUMA