## Pakiet_1
	Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 1
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka% podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego
1	Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, o anatomicznym kształcie, w rozmiarze 6,0 – 9,0. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, długość min. 295 mm, poziom protein ≤10μg/g, AQL 0,65. Pakowane w opakowania folia – folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL. Załączyć badania na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną x 1 para	para	18 000
2	Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, o anatomicznym kształcie, w rozmiarze 6,0 – 9,0. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, długość min. 295 mm, AQL 0,65. Pakowane w opakowania folia – folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL. Załączyć badania na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną x 1 para	para	1 200
3	Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, ortopedyczne, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, o anatomicznym kształcie, w rozmiarze 6,0 – 9,0. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, długość min. 290 mm, poziom protein ≤30μg/g, AQL 0,65. Pakowane w opakowania folia – folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, seria, data ważności. Załączyć badania na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną x 1 para	para	1 200
4	Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, o przedłużonym mankiecie, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, długość rękawicy min. 480 mm, AQL 1,5 ;ozmiar rękawic S(6,5), M(7,5) L(8,5) x 1 para	para	20
5	Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kolor niebieski, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, rolowany brzeg mankietu, teksturowane na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B. Dopuszczone do kontaktów z żywnością. Przebadane wg EN 16523. Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną), AQL 1,0. Pakowane w opakowaniu po 100 sztuk. Rozmiar S, M, L, XL. Na opakowaniu fabrycznie umieszczona data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL x 1opakowanie	op.	15 000
6	Dozownik na rękawiczki jednorazowego użytku z możliwością powieszenia na ścianie. Wykonane z tworzywa ABS, w kolorze białym o wymiarach wysokość 75 mm, szerokość 135 mm, długość 260 mm. Dozowniki na opakowanie po 100 sztuk x 1 dozownik	szt.	40
7	Rękawice diagnostyczne nitrylowe w kolorze białym z koloidalnym roztworem mączki owsianej, z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą zawierajacą betaglukan, grubość na palcu 0,09mm +/- 0,02mm, teksturowane końcówki palców AQL 1,0. Zgodne z normą EN455, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Załączyć badania na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną . Rozmiar: S, M, L do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia. Na opakowaniu fabrycznie umieszczona data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL. Opakowania po 200 szt. x 1 op.	op.	20
8	Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, rolowany brzeg mankietu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B. Poziom AQL 1,0. Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 ( załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną). Pakowane w opakowaniu po 100 sztuk. Rozmiar S< M< L< XL. Na opakowaniu umieszczona data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL x 1 opakowanie	op.	50
9	Rękawice ochronne nitrylowe, w kolorze zielonym, flokowane bawełną. Chroniące przed zagrożeniami chemicznymi. Długość 315 mm+/- 10 mm, grubość 0,38 mm +/- 0,03 mm. Zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kategorii III Typ A. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parametry potwierdzone kartą katalogową x 1 para	para	100
				SUMA
	Do oferty załączyć:
	Karty katalogowe/techniczne potwierdzające wymagane parametry – dla wszystkich pozycji
	Badania na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną – poz. 1, 2, 3, 5, 7, 8
	Próbki w celu weryfikacji spełnienia wymagań:
	Poz.1, 2, 3 – rozm. 7,0 po 1 parze
	Poz. 4 – 1 para w rozmiarze 7,5 (M)
	Poz. 5 – 1 op. w rozmiarze M
	Poz. 7 – 1 op. w rozmiarze L
	Poz. 8 – 1 op. w rozmiarze L
	Poz. 9 – 1 para w rozmiarze 8

## Pakiet_2
	Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 2
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Producent	Nazwa handlowa,postać, dawka oraz ilość w opakowaniu, EAN
1	Zamknięty system do transferu leków między strzykawkami, złożony z połączonych ze sobą dwóch łączników bezigłowych, zespolonych podstawami korpusow. Łączniki posiadają jednoelementową, silikonową membraną z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych, umożliwiają przepływ 150 – 160 ml/min. Łączniki działające w systemie podzielnej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą. Długość robocza łącznika 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Objętość wypełnienia systemu 0,15 ml. Zestaw nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt.	szt.	500
2	Strzykawka do insuliny 0,5 ml U-100 z wtopioną igłą 30 G 0,3 x 8 mm, opakowanie zbiorcze 100 szt.	op.	10
3	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego polimeru (bez PCV) o długości 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa z ABS, ścięta dwupłaszczyznowo. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), dren o dł. 180 cm, sterylny filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania 1,2 mikrona; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika; wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 150 szt.	szt.	30000
4	Strzykawka 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock,- 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlekiem etylenu, opakowanie 100 szt.	op.	20
5	Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie 100 szt.	op.	20
6	Strzykawka 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock - 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie 100 szt.	op.	20
7	Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock, 30 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, logo producenta na cylindrze , sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku , kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie 50 sztuk.	op.	20
8	Strzykawka a 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock 50/60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu,skalowanie co 1 ml do 60 ml ,logo producenta na cylindrze, sterylne,opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta jednorazowego użytku sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie 30 sztuk.	op.	20
				SUMA

## Pakiet_3
	Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2024					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 3
L.p.	Nazwa	j.m.	Ilość	Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka % podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego
1	Jałowy zestaw w składzie 10 szt. kompresy gazowe 17 N 16 warstw z rtg waga 1 szt kompresu=3,81g 1 szt bandaż 10cmx4 m,samoprzylepny, elastyczny, tkany o składzie: 40% wiskoza, 30% bawełna, 30% poliamid, < 1% syntetyczna substancja lepna. Wydłużenie pod stałym obciążeniem (rozciągliwość) [%] 90,wg DIN 61632. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo- foliową z wycięciem na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwia aseptyczne otwierania. Na zewnątrz opakowania etykieta etykieta centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności, producentem, MDR, CE. MA-991-ZES1-035 x 1 zestaw.	zestaw	300
2	Opaska elastyczna jałowa tkana 10 cm x 5 m z niestrzępiącymi się brzegami o dużej rozciągliwości - 120%. 5m x 1 5 cm z (65,2% bawełna), 30,8% poliamidu i 4,0% przędzy elastomerowej. Pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. Na zewnątrz opakowania etykiet a centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Termin ważności 5 lat od daty produkcji x 1 szt.	szt.	200
3	Opaska elastyczna jałowa tkana 15 cm x 5 m, z niestrzępiącymi się brzegami o dużej rozciągliwości - 120%. 5m x 1 5 cm z (65,2% bawełna), 30,8% poliamidu i 4,0% przędzy elastomerowej. Pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. Na zewnątrz opakowania etykiet a centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Termin ważności 5 lat od daty produkcji x 1 szt.	szt.	300
4	Opaska jałowa dziana. 15cm x 4m, 100% wiskozowa. Pakowana w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Termin ważności 5 lat od daty produkcji x 1 szt.	szt.	200
5	Opaska jałowa 10 cm x 3 m z waty syntetycznej służąca jako materiał wyściełający pod opatrunki uciskowe, do wyściełania szyn oraz jako materiał podkładowy pod opatrunki z rękawów siatkowych. Opaska miękka, przyjemna dla skóry, dobrze dopasowująca się do podłoża (dająca się modelować do kończyn), odprowadzająca wilgoć, przepuszczająca powietrze. Sterylizowany w parze wodnej. Proces sterylizacji zwalidowany zgodnie z normą PN - EN ISO 17665 - 1, PN - EN ISO 11135 - 1, PN - EN ISO 11137 - 1 na potwierdzenie powyższych norm raport z walidacji. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. Pakowana w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie x 1 szt.	szt.	200
6	Opaska jałowa 15 cm x 3 m z waty syntetycznej służąca jako materiał wyściełający pod opatrunki uciskowe, do wyściełania szyn oraz jako materiał podkładowy pod opatrunki z rękawów siatkowych. Opaska miękka, przyjemna dla skóry, dobrze dopasowująca się do podłoża (dająca się modelować do kończyn), odprowadzająca wilgoć, przepuszczająca powietrze. Sterylizowany w parze wodnej. Proces sterylizacji zwalidowany zgodnie z normą PN - EN ISO 17665 - 1, PN - EN ISO 11135 - 1, PN - EN ISO 11137 - 1 na potwierdzenie powyższych norm raport z walidacji. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. Pakowana w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie x 1 szt.	szt.	200
7	Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej i nie prześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795-2:2019. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie . Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Uwalnianie cząstek stałych max 2,6 log10, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 25 CFU - cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. Termin ważności 5 lat x 1 komplet	komplet	2000
8	Jałowy tupfer groszek z nitką rtg ,wykrój 6x6. a10 szt w opakowaniu typu blister,na zewnątrz opakowania posiada 2 naklejki b-tag z informacją:piktogram wyrobu,nazwa producenta,LOT,data produkcji ,data ważności,indeks wyrobu,ilość,rozmiar,nazwa handlowa wyrobu x 1 op.	op.	100
				SUMA