## Opis
Oznaczenie sprawy: 02/2025 |  | Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Sfinkterometr z czujnikiem analnym wraz ze stacją ładującą oraz programem do obsługi sfinkterometru
| PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany
Nazwa i typ
Producent
Sfinkterometr fabrycznie nowy, nieużywany
Rok produkcji 2024/2025
L. p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
1. | Rączka – średnica maks. 35 mm
2. | Rączka: waga maks. 200 g
3. | Sensor: zakres pomiarów – min. 0 – 270 mmHg
4. | Sensor: dokładność pomiarów – maks. +/- 4 mmHg
5. | Stacja dokująca (napięcie 230V)
6. | Zasilacz akumulatorowy min. 2000 mAh
7. | Wyświetlacz LED
8. | Połączenie z komputerem- Bluetooth i USB
9. | Posiada Certyfikat UE