## Opis
Oznaczenie sprawy: 03/2025 |  |  | Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Aparat do laseroterpii z aplikatorem punktowym
PARAMETR WYMAGANY |  | Parametr oferowany
Nazwa i typ
Producent
Aparat fabrycznie nowy, nieużywany
Rok produkcji 2025
L. p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametr oferowany (podać zakresy, opisać lub potwierdzić)
1. | Sterownik do laseroterapii z sondą punktową do laseroterapii | TAK
2. | Sonda punktowa IR400mW 808nm z uchwytem | TAK
3. | Możliwość podłączenia sondy R80mW 660nm | TAK
4. | Możliwość podłączenia prętów światłowodowych do sond punktowych | TAK
5. | Sterownik 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK
6. | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK
7. | Programy ulubione | TAK
8. | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK
9. | Programy sondy IR min.39 | TAK
10. | Sekwencje dla aplikatorów skanujących min. 26 | TAK
11. | Programy do ustawienia dla użytkownika - 200 | TAK
12. | Klasa urządzenia laserowego 3B | TAK
13. | Regulacja mocy 25 %, 50 %, 75 %, 100 % | TAK
14. | Częstotliwość trybu impulsowego 1-5000Hz | TAK
15. | Wypełnienie w trybie impulsowym 10 – 90 %, impuls 50 us | TAK
16. | Okulary ochronne do laseroterapii 2 szt. dla pacjenta i terapeuty | TAK
17. | Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem | TAK
18. | Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia | TAK
19. | Instrukcja w języku polskim | TAK