Oznaczenie sprawy: 06/2026                                          Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) na potrzeby postepowania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Modernizacja pomieszczeń dystrybucji posiłków, korytarza oraz pomieszczeń pomocniczych.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Wykonana dokumentacja (PFU) ma być kompletna i spełniać wymogi opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu realizowanym w formule „zaprojektuj 
i wybuduj", zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności z uwzględnieniem art. 99 -102 ustawy Pzp.

- Celem opracowania dokumentacji jest w szczególności:

1) określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych;

2) wykorzystanie PFU do opisu przedmiotu zamówienia w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- PFU nie może określać w swojej treści technologii robót, nazw własnych materiałów i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

- Przebudowę pomieszczeń i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco 
z Zamawiającym danych do projektowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich proponowanych założeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających 
z realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć 
w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.

- Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian 
w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

- Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, protokołu) okresowych spotkań (w/g potrzeb), Wykonawcy z Zamawiającym w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Materiały graficzne ze spotkań zostają u Zamawiającego.

- Przebudowę i urządzenia należy proponować zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zwróci szczególną uwagę na opis  urządzeń i materiałów.

- Zamawiający nie dopuszcza dokonywania żadnego z opisów poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie będzie istniała możliwość ww. opisów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy lub równoważny. Wykonawca, opisując urządzenia i materiały za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, jest zobowiązany wskazać rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji, bądź uzasadnić na piśmie niemożność wskazania rozwiązań równoważnych.

II. Pomieszczenia dystrybucji posiłków, wymagania zamawiającego

- Opis pomieszczeń:

  - Przestrzeń pod działalność dystrybucji posiłków znajduje się w piwnicy budynku głównego bezpośrednio przy głównym ciągu komunikacyjnym. Pomieszczenia są aktualnie używane jako pomieszczenia magazynowe i usługowe (myjnia wózków, szatnia adm). Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia zajmują ok. 93 m2 w części technologicznej i przeznaczonej na pomieszczenia socjalne. Wysokość pomieszczeń to ok 2,3 m, wymagają remontu i wprowadzenia układu technologicznego zgodnie 
z potrzebami najemcy i w zgodzie z przepisami budowlanymi, ppoż i sanepid. W celu umożliwienia działania pomieszczeń dla cateringu należy zmodernizować pomieszczenia obecnie kolidujące z funkcją cateringu, tj. pomieszczenie mycia wózków i pomieszczenie post morte.

  - korytarz w sąsiedztwie wynajmowanych pomieszczeń (ok 40 m2), w którym należy przewidzieć pogłębienie z wykonaniem ramp i nowych warstw posadzkowych oraz wyrównanie, malowanie i wyposażenie w odbojnice ścian

  - remont i przebudowę pomieszczenia przeznaczonego pod myjnię wózków (18 m2) wraz z montażem drzwi, wymianą instalacji elektrycznej, rozbudową instalacji wodnej 
i kanalizacyjnej oraz montażem oprzyrządowania i wyposażenia stałego.

  - remont i przebudowę pomieszczenia przeznaczonego pod pomieszczenie post morte (12m2) wraz z montażem drzwi, wymianą instalacji elektrycznej, rozbudową instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz montażem jednostki chłodzącej oraz oprzyrządowania 
i wyposażenia stałego.

  - remont  pomieszczenia magazynowego (11m2) wraz z montażem drzwi, wymianą instalacji elektrycznej.

- Szacowany zakres prac do objęcia w programie funkcjonalno-użytkowym:

  - Prace projektowe i przygotowawcze:

    - Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń,

    - Sporządzenie oceny konstrukcyjnej wraz z wykonaniem ewentualnych odkrywek,

    - wykonanie projektu architektonicznego i technologii (zarówno dla funkcji cateringu jak i dla myjni wózków i pomieszczenia post morte),

    - - wykonanie projektów wykonawczych instalacji wod-kan, elektrycznej, niskoprądowej, wentylacji mechanicznej. Dla projektów należy uzyskać odpowiednie uzgodnienia (sanepid, ppoż). Projekty na każdym etapie będą uzgadniane 
z zamawiającym.

  - Prace budowlane i instalacyjne:

  - - prace budowlane – wyburzenie ścian działowych, skucie posadzek, pogłębienie piwnic (też na odcinku korytarza i pom. magazynowego), utworzenie ramp, skucie i wyrównanie okładzin ścian, odtworzenie okien z uszczelnieniami doświetli, montaż nowych ścian działowych, wyrównanie posadzek, prace wykończeniowe (malarskie, okładzinowe, posadzkarskie).

  - - prace instalacyjne – wymiana grzejników z zaworami, wykonanie instalacji kanalizacji, wody, ciepłej wody, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy zastosowaniu centrali umiejscowionej w obrębie wynajmowanych pomieszczeń, elektrycznej – wymiana rozdzielni piętrowej w skrzydle B poziom -1 z wymianą WLZ uwzględniającą zarówno zapotrzebowanie pomieszczeń cateringu jak i istniejące obwody tej części budynku oświetlenia i gniazd, korekta oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz SSP. Próby i pomiary.

  - - wyposażenie meblowe i technologiczne  pomieszczeń przeznaczonych pod funkcje pomocnicze objętych remontem (mycie wózków, magazyn, post morte).

- Lokalizacja pomieszczeń:

Dla przewidzianych funkcji zamawiający przeznaczył konkretne obszary w piwnicy budynku głównego, wskazano je w załącznikach graficznych od A1 do A4.